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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

EDITAL DE PREGÃO Nº 038/16.

PROCESSO Nº 047/16.

DATA DE REALIZAÇÃO: 18 de maio de 2016.

HORÁRIO: 14:00H (catorze horas).

LOCAL: Paço Municipal, sito à Rua Bahia nº 1264, Centro, Fernandópolis/SP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, Estado de São Paulo, CNPJ nº 47.842.836/0001-05, localizada na Rua Bahia nº 1.264, Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de selecionar proposta mais vantajosa objetivando a “ELABORAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS NA "UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO" E UNIDADES DE SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES”, de acordo com o que determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser regido pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem:

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e dos anexos que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço discorrido acima, em Sessão Pública de processamento deste Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na Sala de Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada na Rua Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo, iniciando-se às 14:00, do dia 18 de maio de 2016, e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial e respectiva Equipe de Apoio, devidamente designados pela Portaria nº 14.513 de 08 de Agosto de 2013, constante nos autos do processo acima epigrafado.

1 - DO OBJETO.

1.1. A presente licitação tem por objeto a “ELABORAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS NA "UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO" E UNIDADES DE SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES”, de acordo com os itens discriminados no ANEXO IX:

1.2. O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços constantes no Anexo V.

1.3. Os lotes descritos no anexo IX serão considerados em sua totalidade, ou seja, serão compostos por tantos quantos elementos nele existirem.

1.4. A licitante somente será selecionada para participar da etapa de lances do item que cotar de acordo com as especificações deste edital.

1.5. Deverá ser respeitada a numeração e as quantidades dos itens.
1.6. QUALQUER DÚVIDA DO ANEXO X, ENTRE EM CONTATO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, LOCALIZADA NA AV. ANGELO DEL GROSSI, Nº311 – BAIRRO BOA VISTA FALAR COM CLAUDIA - TELEFONE (17) 3462- 5328- FERNANDÓPOLIS - SP.
1.7. OS ITENS 4, 5, 6, 36, 37 E 38  DEVEM SER COMPATIVEIS ENTRE SI .
2 - DA PARTICIPAÇÃO.

2.1. OS LOTES 35 A 49 SÃO EXCLUSIVOS PARA EMPRESAS  que se enquadrem nos termos do inciso I, artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto do mesmo e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, bem como da legislação Municipal, Estadual e Federal que o regulamente.

2.2 Em cumprimento ao estipulado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cada lote será separado em dois, sendo um composto por 75% e o outro por 25% do total do produto que se pretende comprar, ou o mais próximo disso, caso seja necessário o arredondamento para se evitar fracionamento.

Fica estipulado que, no caso da não apresentação de pelo menos três propostas válidas para algum dos lotes reservados para as empresas que se enquadram na Lei Complementar acima citada, a disputa pelos mesmos será aberta para todas as empresas que lhes apresentarem proposta. Neste caso, o vencedor da fração de 75% será declarado vencedor também da fração de 25% reservados às empresas enquadradas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, lhe sendo adjudicada, pelo mesmo valor, esta parte também.

3 - DO CREDENCIAMENTO.

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público e/ou particular, no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, conforme Anexo II.

c) Tratando-se de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP): Declaração da empresa que se trata de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com a assinatura do administrador, proprietário ou ainda do procurador, conforme Anexo VII. 

3.1.1. Em se tratando do item “b” acima, o procurador deverá apresentar cópia autenticada ou original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, fora do envelope onde estejam os documentos, apenas para efeito de verificação da Equipe de Apoio e do Pregoeiro quanto à capacidade do outorgante, sendo devolvida após a devida conferência.

3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1. A declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme Anexo I, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nºs 1 e 2.

4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, constando em sua face frontal a razão social e o endereço completo do licitante, além dos seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS.

PREGÃO Nº 038/16.

PROCESSO Nº 047/16.

O primeiro com o subtítulo: ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA”

O segundo com o subtítulo: ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”

4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou procurador legítimo e legalmente constituído, cujos requisitos já foram discorridos no subitem 3.1, letras “a” e “b”.
4.4. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas e/ou cópia acompanhado do original para autenticação pelo Pregoeiro e/ou por membro da Equipe de Apoio presente ao certame, exceto as extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pelo Pregoeiro ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio.

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA”.

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes dados:

a) Razão Social, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal do proponente;

b) número do Processo e do Pregão;

c) descrição, de forma clara e completa, do ITEM objeto desta licitação e seus elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;

d) definição do lote e seus elementos, constando: tipo, qualidade, quantidade, detalhes acessórios.

e) preço unitário do item, em moeda corrente nacional, em algarismo e, preferencialmente, por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes;

f) constar os dados bancários para que seja efetuado o pagamento;

g) condições de pagamento:em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais/produtos, conforme item 12 deste edital;

h) prazo de entrega dos materiais/produtos: parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme solicitação do Diretor do Departamento competente,conforme item 10 deste Edital, a contar da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

i) garantia dos materiais/produtos cotados: no mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com a legislação pátria vigente, a contar da entrega dos mobiliários.

j) prazo de validade da proposta: no mínimo de 60 (sessenta) dias.
k) TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO APRESENTAR CATÁLOGOS DE TODOS OS PRODUTOS COTADOS, SENDO QUE AS MEDIDAS CONSTANTES DOS MESMOS NÃO NECESSITAM COINCIDIR EXATAMENTE COM AS MEDIDAS CONSTANTES DO ANEXO IX, UMA VEZ QUE SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS, E AS MEDIDAS SERÃO CONFERIDAS QUANDO DA ENTREGA DOS MÓVEIS.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”.

6.1. O envelope nº 02 - “Habilitação”, deverá conter os documentos exigidos para Habilitação do licitante relacionados nos subitens 6.1.1. e 6.1.2., o quais dizem respeito à:

6.1.1. Certificado de Regularidade Fiscal:

6.1.1.1. Certificado de Registro Cadastral expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, compatível com o objeto desta licitação, com prazo de validade igual ou superior à data marcada para a entrega dos envelopes.

a) as Certidões relacionadas no Certificado de Registro Cadastral deverão estar dentro do prazo de validade.

b) as Certidões, cujo prazo de validade tenha expirado antes da data do encerramento desta licitação, deverão ser atualizadas e anexadas ao Certificado, devendo uma cópia destas ser encaminhada ao Setor de Cadastro para a atualização do Certificado.

c) o licitante não cadastrado na Prefeitura Municipal de Fernandópolis deverá apresentar  os documentos relacionados no subitem 6.1.1.2. abaixo.

d) o Certificado deverá estar acompanhado de declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação.

6.1.1.2. REGULARIDADE FISCAL.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Certidão Negativa de Tributos do Município na qual encontra-se sediada a empresa licitante.

c) Certidão Negativa de Débitos (CND) para com o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS;

d) Prova de regularidade par com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual da sede do licitante, ou outra prova equivalente na forma da Lei.

f) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Federal.

g) Será aceita a apresentação de “Certidão Positiva Com Efeito Negativa” , com os mesmos efeitos da “ Certidão Negativa”.

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do inciso V, do art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93.

6.1.2. OUTRAS COMPROVAÇÕES.

a) declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme o Decreto Estadual nº 42.912, de 06 de março de 1998, Anexo III;

b) declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, Anexo IV;
C) TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO APRESENTAR "SIVISA" LOCAL E FEDERAL, REGISTRO NO ANVISA/MS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE E CERTIFICADO NO INMETRO, QUANDO SOLICITADO;

6.1.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO.

a) Os documentos exigidos nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do subitem 6.1.1.2., deste Edital, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior à data marcada para a entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para a entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar a validade superior.

b) Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, ficando a critério da Prefeitura Municipal a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme alínea “a” deste subitem.

c) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados, numerados, precedidos de índice que os identifiquem claramente e na ordem disposta no presente Edital.

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO.

7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de processamento deste Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certamente, com duração de 15 (quinze) minutos.

7.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo I e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas, por item, as propostas:

a) que não atenderem as especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descrição do item e de seus elementos fixados neste Edital;

b) cujos materiais/produtos  não forem de boa qualidade ou não forem condizentes com as características dos itens do objeto desta licitação;

c) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;

d) cujo preço apresentar-se manifestamente inexequível, salvo hipóteses de erro gráfico;

e) que cotarem o item com elementos faltantes ou incompletos.

7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, sendo que as correções efetuadas consideradas para a apuração do valor da proposta.

7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três);

c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes;

7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances, de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

7.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação dos lances em relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem dos lances.

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, em reais, por item, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances para cada item, a qual será:

	ITEM
	REDUÇÃO R$
	ITEM
	REDUÇÃO R$
	ITEM
	REDUÇÃO R$
	ITEM
	REDUÇÃO R$
	ITEM
	REDUÇÃO R$

	1
	10,00
	11
	10,00
	21
	0,10
	31
	5,00
	41
	0,50

	2
	5,00
	12
	10,00
	22
	50,00
	32
	0,50
	42
	0,10

	3
	30,00
	13
	0,50
	23
	0,50
	33
	0,50
	43
	0,50

	4
	20,00
	14
	0,50
	24
	20,00
	34
	0,50
	44
	20,00

	5
	0,10
	15
	0,50
	25
	20,00
	35
	10,00
	45
	0,50

	6
	0,10
	16
	0,50
	26
	0,50
	36
	20,00
	46
	20,00

	7
	10,00
	17
	100,00
	27
	0,10
	37
	0,10
	47
	0,50

	8
	10,00
	18
	0,50
	28
	5,00
	38
	0,10
	48
	0,50

	9
	10,00
	19
	0,50
	29
	0,50
	39
	0,50
	49
	0,50

	10
	10,00
	20
	0,10
	30
	20,00
	40
	0,50
	***
	***


7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.

7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para esta etapa, na ordem crescente de valores, para fins de constar em ata, sendo que, será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor valor na etapa de lances.

7.9. O Pregoeiro poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.

7.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.10.1 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais, bem como benefícios e despesas indiretas.

7.10.2 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços unitários dos elementos do Item, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, ainda que tenha que diligenciar para tanto, podendo inclusive suspender o procedimento do Pregão por tempo determinado.

7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

7.12. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) substituição e complementação de documentos; ou,

b)verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a qual poderá inclusive ser utilizada pelo representante legal do licitante, com anuência do Pregoeiro.

7.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios no momento da verificação, podendo o Pregoeiro autorizar a utilização de outro local, inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, mesmo o licitante utilizando-se de outros locais ou meios, este será declarado Inabilitado.

7.13. Para auferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste Edital, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário ou concederá prazo a fim de sanar possíveis irregularidades formais.

7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

7.16. Caso não haja licitante selecionado para a etapa de lances com condições de habilitação, o Pregoeiro chamará ao certame para negociar os licitantes não selecionados para a mencionada etapa e que permanecerem no local da Sessão Pública de Pregão.

7.17. Declarado o vencedor o Município realizará a recomposição dos preços, caso seja necessário, repassando, automaticamente, o desconto concedido a partir do preço inicial do item, para o preço unitário de cada item. 

7.18. Quando exigido pelo Pregoeiro, o licitante vencedor contará com prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar, por qualquer meio de prova legalmente admitido, a admissibilidade e a exequibilidade de sua proposta.

7.19. A licitante que comprovar seu enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), na forma do anexo VII, terá os benefícios da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, naquilo que couber.

8 - DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

8.1. No final da sessão, o licitante que desejar recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se, então, o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante de seu desejo de recorrer importará decadência do direito de recurso.

8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido alegados no ato da manifestação em Sessão Pública de Pregão.

8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal.

8.3.1. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal declarará o licitante vencedor, determinando a Elaboração da Ata de Registro de Preços e consequente publicação do extrato.

8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.6. O Pregoeiro poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será devidamente decidido pelo Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal.

9- DO REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO E DA GARANTIA

9.1. A Secretaria Municipal de Gestão, através do Departamento de Compras, convocará o (s) adjudicatário (s) classificado(s) em primeiro lugar por item para, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital (Anexo V) sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 16.

9.1.1. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

9.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo valor registrado, na seguinte hipótese:

9.2.1. Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior.

9.3. Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 9.1. e 9.1.1 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo estimado para o item e o período remanescente da Ata anterior.

9.4. O(s) detentor (e)s da(s) Ata(s) não se eximirá (ao) das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual.

9.5. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a fornecer os produtos, nas quantidades indicadas pelo departamento solicitante.

9.5.1. Fica estabelecido que para cada aquisição será elaborado um contrato específico, sendo que a empresa detentora da ata referente ao produto que se pretende adquirir será intimada para, em 03 (três) dias úteis comparecer no Departamento de Compras desta municipalidade para assinar o instrumento respectivo.

9.5.2. A recusa injustificada em assinar o instrumento no prazo acima, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a empresa às penalidades previstas  neste edital e nos artigos 81 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

9.6. O Município de Fernandópolis não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de itens, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da execução dos mesmos.

9.7. Os valores expressos na Relação constante do item 1 do edital, são estimados e representam as previsões do Município para as aquisições durante o prazo de 01 (um) ano.

9.8. A existência do preço registrado não obriga o Município de Fernandópolis a adquirir os itens que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

9.9. Os materiais/produtos na hipótese de não corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, deverão ser substituídos pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

9.10. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/ 93 e suas alterações e no artigo 16 e seus incisos constantes do Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010.

9.12. O Licitante vencedor deverá atender as solicitações dos materiais/produtos licitados, em até 05 (cinco) dias  após o recebimento da Ordem de Serviços.

10 - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS MATERIAIS/PRODUTOS.

10.1. Os materiais/produtos serão entregues pelo(s) Licitante(s) vencedor(es) aos Departamentos solicitantes deste município parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme da solicitação do Diretor do Departamento competente. A contar da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

10.2. Ficará a cargo do vencedor do item do certame as despesas com seguros, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.

11.1. O objeto da presente licitação será fornecido na data de sua solicitação, conforme item 10.1. deste Edital, pela Comissão ou Responsável designado para tanto.

11.1.1 Havendo rejeição dos materiais/produtos, no todo ou em parte, o licitante vencedor deverá substituí-los no prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas alterações.

11.1.2. Os materiais/produtos deverão ser entregues conforme especificações constantes da proposta comercial e aceitos por esta Municipalidade.

12 - DO PAGAMENTO.

12.1. Condições de Pagamento: em até 30 (trinta) dias após a entrega.

12.2. O Município de Fernandópolis, pagará pelos materiais/produtos os preços unitários constantes da planilha  da vencedora, em real, multiplicados pelas quantidades efetivamente entregues e aferidas.

12.3. As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as  discriminações necessárias, devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção Financeira.

 12.4. As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao licitante vencedor para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem acima começará a fluir a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura sem imperfeições.

12.5. A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que  a detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimento.

13 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

13.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, a não ser no caso previsto no art. 17 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que diz:

Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Nas situações em que os preços registrados tornarem-se superiores aos praticados no mercado, por motivo superveniente, aplicar-se-á os artigos 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que dizem:

Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Art. 19.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

13.3. A Ata de Registro de Preços será cancelada quando ocorrer alguma das situações dos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que dizem:

Art. 20.  O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 21.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor. 

14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

14.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, correrão à conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente, exercício 2016 e dotações equivalentes para exercício 2017, num valor  estimado de: R$ 583.975,00 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais).

02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

10.301.0021.2.038

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente

10.301.0021.2.127

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente

10.302.0021.2.128

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente

10.302.0021.2.120

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente

10.304.0021.2.121

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente
15 - OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES

15.1.Constituem obrigações/ responsabilidades da empresa DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.1.1. Promover a entrega dos materiais/produtos licitados, que serão solicitados pelo Município em até 05 (cinco) dias, após o recebimento da Ordem dos materiais/produtos ou instrumento equivalente;
15.1.2. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município;

15.1.3. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Fernandópolis ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

15.2.  Constituem obrigações/responsabilidades do MUNICÍPIO:

15.2.1. Receber os materiais/produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade;

15.2.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital;

15.2.3. Informar à Detentora da Ata o nome do funcionário responsável pela assinatura das Ordens de

Fornecimento.
16 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO.

16.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Fernandópolis pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará o licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.

16.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o trigésimo dia, para a entrega dos materiais/produtos, incidente sobre a quantidade que deveria ser entregue, contado a partir da solicitação da entrega dos materiais/produtos.

16.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 (trinta) dias ou mais de atraso.

16.2. As multas de que tratam os subitens anteriores somente poderão ser relevadas quando os fatos geradores das penalidades decorram de caso fortuito ou força maior, que independa da vontade do licitante e, quando aceitos, justifiquem o atraso.

16.3. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

16.4. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela administração autárquica.

17. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

17.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem deste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

17.2. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

17.2.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 17.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e item 16 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e, desde que, não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta aquisição.

18.2. Fica dispensada a caução.

18.3. O resultado deste certame será divulgado na Imprensa Oficial do Município de Fernandópolis, (Diário Regional) e no endereço eletrônico www.fernandopolis.sp.gov.br.
18.3.1 O presente edital, bem como seus anexos, também poderá ser obtido, gratuitamente, junto ao Departamento de Compras do Município de Fernandópolis, mais precisamente com o Sr. Moacir Bartolomei Júnior, pessoalmente ou por email, devendo, no segundo caso, ser solicitado pelo telefone (017) 3465-0150 Ramal (206). Qualquer dúvida também poderá ser sanada com o Sr. Moacir Bartolomei Júnior, pelo telefone retro mencionado, se for o caso. 

18.4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer cidadão poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.

18.4.1. Os questionamentos, solicitações de providências ou impugnações ao ato convocatório deste Pregão, deverão ser enviados via carta registrada com AR (aviso de Recebimento) ou através de petição dirigida à autoridade subscritora deste edital protocolada no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Fernandópolis.

18.4.2. A autoridade subscritora deste Edital decidirá sobre a petição acima mencionada e responderá através de ofício e/ou publicação no site, no prazo de 01 (um) dia útil, sendo que, caso não seja possível resolver tal impugnação ou questionamento dentro do prazo referido, será definida nova data para a Sessão Pública para este Pregão ou o mesmo poderá ser julgado prejudicado.

18.4.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

18.5. A publicidade dos demais atos pertinentes a esta licitação e passíveis de divulgação, será efetuada mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

18.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos licitantes não vencedores do certame estará à disposição para retirada no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, sito à Rua Bahia nº. 1264, Centro, nesta cidade, pelo prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Assinatura do Contrato com o(s) vencedor(es).

18.7. Iniciada a Sessão Pública, os casos omissos do presente Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

18.8. Integram o presente Edital:

ANEXO I - Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

ANEXO II - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração;

ANEXO III - Declaração formal da empresa de situação regular perante o Ministério do Trabalho;

ANEXO IV - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo e fato superveniente para licitar ou contratar com a Administração Pública;

ANEXO V - Ata de Registro de Preços;

ANEXO VI – Planilha de Custos/Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO VII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VIII – Minuta de Contrato.

ANEXO IX – Lista de Produtos
ANEXO X – Descrições Técnicas

18.9. Esta licitação será regida pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005 e, subsidiariamente e no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, sendo o Pregoeiro a autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências surgidas na Sessão Pública deste Pregão.

18.10. A Prefeitura Municipal de Fernandópolis reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na Sessão Pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.

18.11. A adjudicação dos itens do objeto deste edital ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) obriga(m) ao fornecimento integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não lhe(s) cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou omissão.

18.12. A participação nesta licitação implica o conhecimento e a aceitação das condições ora discorridas, bem como de todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir sopre o presente procedimento.

18.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

18.14. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF.

Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por “AVISO DE LICITAÇÃO”, na imprensa local, divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fernandópolis na Internet e afixado, em seu inteiro teor, em lugar de costume e amplo acesso ao público.

Fernandópolis/SP., quinta-feira, 05 de maio de 2.016.

- ANA MARIA MATOSO BIM -

Prefeita Municipal de Fernandópolis

ANEXO I

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

- DECLARAÇÃO -

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

Ao Senhor Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio.

Ref. PREGÃO Nº 038/16.

        PROCESSO Nº 047/16.

Prezado Pregoeiro:

DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital de Pregão nº 038/16, bem como de seus Anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2016.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado.

ANEXO II

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

- PROCURAÇÃO -

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº.........., com sede na .......... nº...., bairro....., na cidade de ....., Estado de......., através de seu representante legal infra assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) Senhor(a)..................., portador(a) da cédula de identidade RG nº............, expedida pela............, UF....., outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na Sessão Pública do Pregão nº 038/16 - Processo nº 047/16, junto à Prefeitura Municipal de Fernandópolis, em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento, bem como para assinar contrato e Ata de Registro de Preços.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2016.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO III

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

- DECLARAÇÃO -

Eu,(nome completo), representante da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do Pregão nº 038/16 - Processo nº 047/16, promovido pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei Federal nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2016.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

- DECLARAÇÃO -

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do Pregão nº 038/16 - Processo nº 047/16, promovido pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2016.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado.

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2016.

O Município de Fernandópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno , inscrito no CNPJ sob o nº 47.842.836/0001-05, sediada à Rua Bahia, 1264, Centro, Fernandópolis/SP, neste instrumento representada pela Gestora da Ata de Registro de Preços,  e ___________________, CNPJ nº ___________________, com sede à ___________________________________, nº ______, em _______/ ___, neste instrumento representado por seu Diretor ___________________, _________, ___________, __________, portador do CPF ____________, de acordo com o que determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser regido pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem:e, conforme o Processo Licitatório nº 047/16, Pregão nº 038/16, a ELABORAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS NA "UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO" E UNIDADES DE SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.., dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

	LOTE
	ITEM
	UND
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	MARCA
	QTDE
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DO LOTE......................R$


– DOS PRAZOS:

O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Os materiais/produtos deverão ser entregues parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, conforme a solicitação do Diretor  do Departamento competente. A contar da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias.

– DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados após a comprovação da entrega dos materiais/produtos licitados, mediante apresentação dos documentos fiscais, que se dará em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais/produtos. 

O Detentor da Ata deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento Competente que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade dos materiais/produtos de acordo com a especificação constante do edital e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade dos materiais/produtos entregues, mediante recibo.

Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata sem que esta apresente, previamente, a Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS, em original ou cópia autenticada.

Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.

-DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  DOS MATERIAIS/PRODUTOS:

Os materiais/produtos serão entregues, parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá fornecer os materiais/produtos em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração, após a solicitação do Diretor do Departamento competente, sendo que todas as despesas com entrega, seguros, combustíveis, impostos, taxas, pedágios, etc, serão por conta única e exclusiva do fornecedor. 

Os materiais/produtos deverão ser entregues no local descrito na Autorização de Fornecimento.

A entrega dos materiais/produtos deverá estar em conformidade com o requerido pelo Departamento solicitante e acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

– DO REAJUSTAMENTO:

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, a não ser no caso previsto no art. 17 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que diz:

Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Nas situações em que os preços registrados tornarem-se superiores aos praticados no mercado, por motivo superveniente, aplicar-se-á os artigos 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que dizem:

Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Art. 19.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

A Ata de Registro de Preços será cancelada quando ocorrer alguma das situações dos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que dizem:

Art. 20.  O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 21.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

- DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA:

Entregar os materiais/produtos parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o Licitante vencedor deverá entregar os materiais/produtos conforme a solicitação do Diretor do Departamento competente, em até 10 (dez) dias.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de FERNANDÓPOLIS;

Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de FERNANDÓPOLIS ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

- DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO:

Utilizar-se dos materiais/produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS-SP, Rua Bahia nº 1264 TELEFONE: (17) 3465-0150, CEP 15.600-000 - ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ Nº 47.842.836/0001-05

Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital;

Informar à Detentora da Ata o nome do funcionário responsável pela assinatura das Ordens de Fornecimento.

– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias de 2015 e dotações semelhantes para o exercício subsequente:
02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

10.301.0021.2.038

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente

10.301.0021.2.127

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente

10.302.0021.2.128

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente

10.302.0021.2.120

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente

10.304.0021.2.121

4.4.90.52.-Equipamentos e Material Permanente
– DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O presente instrumento é regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/ 93 e legislação complementar, o Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e bem como pelas cláusulas e condições constantes do Processo nº 047/16, Pregão nº 038/16.

– DO FORO:

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as partes o foro da Comarca de FERNANDÓPOLIS, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS-SP

Rua: Bahia, 1264 - Centro TELEFAX: (17) 3465 -0150

CEP 15.600-000 - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 47.842.836/0001-05

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

FERNANDÓPOLIS, ____ de ______ de 2016.

Prefeitura Municipal de Fernandópolis

EMPRESA DETENTORA DA ATA

__________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Responsável Legal

CNPJ:

GESTORA E EQUIPE DE APOIO

________________________________

CIBELE BERGER S. CARBONE

Gestora

__________________________________

ARLETE NOSSA MENDONÇA BARROS

____________________________________

ODETE PINHEIRO FAUSTINO

ANEXO VI

PLANILHA DE CUSTOS

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO Nº 038/16;

PROCESSO Nº 047/16.

A empresa......................................................  estabelecida na..............................................., inscrita no CNPJ sob nº......................................., se propõe a fornecer à Prefeitura Municipal de Fernandópolis, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão em epígrafe, o objeto nele descrito, conforme abaixo discriminado:

	LOTE
	ITEM
	UND
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	MARCA
	QTDE
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DO LOTE......................R$


Declara, sob as penas da lei , que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de Pregão nº ____/____ e ainda que:

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital. 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da Sessão Pública de Pregão.

Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2016.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

R.G.:

Cargo

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 

À Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Comissão Municipal de Pregão 

SENHOR(A)PREGOEIRO(A): 
 

Ref: PREGÃO N° 038/16.

.

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO)____________________________, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

 

a) se enquadra como MICROEMPRESA(ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP),

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

                                                                        Local e Data 


 

_____________________________________________________

Assinatura, nome e número de identidade do declarante

OBSERVAÇÕES:

APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO ( Pregão). 

ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS NA "UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO" E UNIDADES DE SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES. Nº   /16






Por este instrumento particular, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, entidade de Direito Público Interno, sediada à Rua Bahia, nº 1.264, nesta cidade de Fernandópolis-SP., CNPJ 47.842.836/0001-05, neste ato, representada por sua Prefeita Municipal, senhora ANA MARIA MATOSO BIM, doravante denominada simplesmente de “CONTRATANTE” e, de outro lado à empresa _______________., com sede em _____________., à Rua/Av. _________, nº _______, Bairro _______, CNPJ ______________, Inscrição Estadual ______________, neste ato, representada pelo senhor(a) _____________, doravante denominada simplesmente de “CONTRATADA”, tem entre si justo e contratado, nos moldes e demais disposições que  determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser regidos pelos mencionados diplomas legais e demais leis aplicáveis, e do PREGÃO N.º 038/16, PROCESSO Nº 047/16, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº ___/2016, que para todos os fins e efeitos legais, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, os quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA:- O presente contrato tem por objeto o ELABORAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS NA "UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO" E UNIDADES DE SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.., conforme edital, proposta apresentada e descrição contida na Cláusula Quarta que, para todos os fins e efeitos legais, passam a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA:- Para atender as despesas decorrentes desta licitação, correrão à conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente, exercício 2016 e dotações equivalentes para exercício 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA:- A Contratada receberá da Contratante conforme descriminado no Edital.

CLÁUSULA QUARTA:- Valor total do contrato R$ ________(__________), conforme e Itens abaixo discriminados:-

	LOTE
	ITEM
	UND
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	MARCA
	QTDE
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	


CLAUSULA QUINTA: -  Os materiais serão entregues: ________________________, a contar da publicação do Extrato do Contrato, diante da solicitação da Secretaria competente os materiais deverão ser entregues em até 10 (dez) dias. O prazo do contrato, bem como o da execução poderá ser prorrogado a critério da Administração.

VIGÊNCIA DO CONTRATO:- Até ________________________________, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

CLAUSULA SEXTA: - O prazo e condições para assinatura do contrato, conforme cláusula 9.1 do Edital, será(ão) de até 03 (três) dias úteis, contar do recebimento da notificação expedida pelo Município de Fernandópolis.O presente prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA:- Os pagamentos serão efetuados, mediante crédito no Banco nº ____ (_________), Agência Bancária nº ____ (_________), na Conta Corrente nº _______ de titularidade da(s)  empresa(s) vencedora(s).Para todos os fins , o recibo de depósito será considerado como prova de quitação.

CLÁUSULA OITAVA:- Os materiais/produtos deverão ser entregues conforme descritos  na proposta comercial do licitante vencedor.

CLÁUSULA NONA:-  Ficarão a cargo do contratado as despesas com seguros, entrega, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA:- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Fernandópolis pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará o licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.

10.1. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o trigésimo dia, para a entrega dos materiais/produtos, incidente sobre a quantidade que deveria ser entregue, contado a partir da solicitação de entrega de material/produto.

10.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 (trinta) dias ou mais de atraso.

10.1.2. As multas de que tratam os subitens anteriores somente poderão ser relevadas quando os fatos geradores das penalidades decorram de caso fortuito ou força maior, que independa da vontade do licitante e, quando aceitos, justifiquem o atraso.

10.2. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

10.3. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela administração autárquica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- No prazo de 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do presente contrato, a CONTRATANTE providenciará a publicação de extrato pela imprensa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Com fundamento nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, alterações atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, demais leis aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, a não ser no caso previsto no art. 17 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que diz:

Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

- Nas situações em que os preços registrados tornarem-se superiores aos praticados no mercado, por motivo superveniente, aplicar-se-á os artigos 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que dizem:

Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Art. 19.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- A Ata de Registro de Preços será cancelada quando ocorrer alguma das situações dos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que dizem:

Art. 20.  O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 21.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA:- Fica eleito o Fórum da Comarca de Fernandópolis, para dirimir quaisquer dúvidas do presente, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Fernandópolis-SP., ___ de ________ de 2.016.

ANA MARIA MATOSO BIM

Prefeita Municipal

________________________

Contratada

TESTEMUNHAS:- 

____________________________                                                                    ____________________________ 

ANEXO IX 

LISTA DE PRODUTOS

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QTE
	UNID.

	1
	ASPIRADOR DE SECREÇÃO + PONTA RÍGIDA - ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL - EM PLÁSTICO RESISTENTE A CHOQUE, COM PRESSÃO DE SUCÇÃO MÍNIMA DE 100CM DE ÁGUA, PROVIDO DE BOTÃO DE AJUSTE PARA REDUÇÃO VACUO DA PRESSÃO ORIGINAL, COM 2 FRASCOS COLETORES DE VIDRO OU POLICARBONATO AUTOCLAVAVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML CADA. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE DIAFRAGMA OU PISTÃO. PEDAL PARA ACIONAMENTO. MOTOR DE ALTA DURABILIDADE COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/3 HP. CARRINHO COM RODÍZIOS E SUPORTE PARA DOIS FRASCOS COM CÂNULA DE ASPIRAÇÃO COM TRÊS PONTEIRAS RÍGIDAS CURVAS E 3 PONTEIRAS RIGIDAS RETAS AUTOCLAVAVEIS. REG. NO MS/ANVISA, DE ACORDO COM A LEI VIGENTE. GARANTIA: 12 MESES.
	4
	EQP

	2
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - BALANÇA TIPO ELETRÔNICA DIGITAL PLATAFORMA  MINIMA 40X40  COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA DE APROXIMADAMENTE 1,00 A 2,00 M, VISOR EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 KG, COM DIVISÕES DE PELO MENOS 100G, PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO PRÉ-AQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO
	2
	EQP

	3
	BISTURI ELÉTRICO BIPOLAR, COM NO MÍNIMO 130W A 200W DE POTÊNCIA, 220V, COM SAÍDAS PARA MONOPOLAR E BIPOLAR, COM CIRCUITO QUE PERMITA AO MENOS CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 E SAÍDA BIPOLAR TOTALMENTE ISOLADA. DEVE POSSUIR COMANDO DE TECLAS POSSIBILITANDO AUMENTAR OU DIMINUIR SUA INTENSIDADE. CHECK-UP COMPLETO ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIAS, INDICADO POR SINALIZAÇÃO VISUAL, INCLUSIVE DA VARIAÇÃO DE POTÊNCIA. DEVE ACOMPANHAR 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM CABO, 1 CANETA PADRÃO NÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150X100X0,5)MM,1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA,1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM),1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM),1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM), 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQ.(Ø=4,5MM),1 ELETRODO TIPO AGULHA(85MM),1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO 66MM), 1 CABO BIPOLAR, 3 PINÇAS BIPOLARES. PESO ENTRE 5 E 6KG E ALÇA NA PARTE SUPERIOR. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA NBR-IEC 60.601- 2-2 EXIGIDA PARA BISTURIS ELÉTRICOS. APRESENTAR CATÁLOGO.
	1
	EQP

	4
	BOMBA DE INFUSÃO - AS BOMBAS INFUSORAS DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICRO PROCESSADA PARA INFUSÃO PARENTERAL E ENTERAL, COMPATÍVEL COM OS EQUIPOS ESPECIFICOS A SEREM ADQUIRIDOS E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES; 1.SISTEMA DE INFUSÃO PERISTÁLTICO LINEAR CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR; 2.TAXAS DE INFUSÃO DE 0,1 A 999,0 ML/HORA; 3.KVO; 4.DEVE PERMITIR A MUDANÇA DE FLUXO SEM INTERRUPÇÃO EM ANDAMENTO; 5.O EQUIPAMENTO NÃO DEVE TER PESO SUPERIOR A 3,0 KG, COM BATERIA. 6.OPERAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS; 7.FUNÇÃO BOLUS. 8.BIBLIOTECA DE DROGAS
9.OS ALARMES SONOROS DEVERÃO TER CONTROLE DE VOLUME AJUSTÁVEL, EVITANDO ASSIM POLUIÇÃO SONORA EM ALGUNS AMBIENTES. 10.POSSUIR ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA: ?OCLUSÃO (AUSÊNCIA DE GOTAS); ?FIM DE INFUSÃO; ?BATERIA BAIXA OU DESCARREGADA. ?AR NA LINHA. ?KVO. 11.A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT; NBR - IEC 60601-2-24;
12.DEVEM ACOMPANHAR MANUAIS DE INSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, EM PORTUGUÊS; 13.AS BOMBAS INFUSORAS DEVEM SER DE FÁCIL MANUSEIO E COM INFORMAÇÕES DE USO NO EQUIPAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA; 14.O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA. 15.O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO. DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTES RESPONSABILIDADES: 1.TODO O EQUIPAMENTO UTILIZADO NA CALIBRAÇÃO DAS BOMBAS INFUSORAS DEVERÃO SER CERTIFICADOS POR ÓRGÃO CREDENCIADO; 2.TREINAMENTO A TODOS OS USUÁRIOS DE FORMA GLOBAL LOGO QUE SAIR O EMPENHO; 3.GARANTIA DE 24 MESES PARA OS EQUIPAMENTOS.
OS EQUIPOS DEVEM SER ADEQUADOS A BOMBA DE INFUSÃO DISPONIVEL PELO MUNICIPIO.
	5
	EQP

	5
	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, FILTRO DE AR E TAMPA, TUBO EXTENSOR DE PVC COM NO MÍNIMO 2,00 METROS E VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 15ML A 22ML, COM PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, QUE PERMITA VÁRIAS PERFURAÇÕES, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, TERMINAÇÃO COM ROSCA E TAMPA PROTETORA, FABRICADA COM MATERIAL ATÓXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER A SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, EXTERNAMENTE APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, INSTRUÇÕES DE USO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. OS EQUIPOS DEVEM SER ADEQUADOS A BOMBA DE INFUSÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.
	225
	UND

	6
	EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEIS P/ BOMBA DE INFUSÃO
EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS FOTOSSENSÍVEIS, OU SEJA, DEVE SER FOTOPROTETOR, PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, FILTRO DE AR E TAMPA, TUBO EXTENSOR DE PVC COM NO MÍNIMO 2,00 METROS E VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 15ML A 22ML, COM PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, QUE PERMITA VÁRIAS PERFURAÇÕES, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, TERMINAÇÃO COM ROSCA E TAMPA PROTETORA, FABRICADA COM MATERIAL ATÓXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER A SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, EXTERNAMENTE APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, INSTRUÇÕES DE USO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. OS EQUIPOS DEVEM SER ADEQUADOS A BOMBA DE INFUSÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.
	113
	UND

	7
	CADEIRA DE RODAS - CAPACIDADE 160KG - DESCRIÇÃO•  CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO •  ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X •  PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI •  ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO •  ALMOFADA •  ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS •  RODAS TRASEIRAS DE 24’’, EM ALUMÍNIO COM PNEUS ANTI-FURO •  RODAS DIANTEIRAS DE 8’’ MACIÇAS •  FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS •  PROTETORES DE ROUPA COM ABA •  APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS, REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA •  APOIOS DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEIS •  CAPACIDADE PARA 160 KG •  LARGURA DO ASSENTO: 60 CM GARANTIA DE 12 MESES.
	3
	UND

	8
	CADEIRA DE RODAS - CAPACIDADE 250KG - DESCRIÇÃO•  AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXY •  MONOBLOCO •  APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL •  APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL •  ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS •  ALMOFADA EM ESPUMA NO ASSENTO •  ARGOLÃO EM AÇO PINTADO (PRATA COM VERNIZ) •  INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ 250KG GARANTIA DE 12 MESES.
	2
	UND

	9
	CARRO TRANSPORTE DE MATERIAL FECHADO MA-524 CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX POLIDO, SOLDAS REFORÇADAS TIG, COM DUAS PORTAS LATERAIS E PRATELEIRA INTERNA, RODAS DE 3”, E PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE : 1,00 X 0,60 X 0,80M. GARANTIA DE 12 MESES.
	3
	UND

	10
	CARRO DE URGÊNCIA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA; BANDEJA SUPERIOR EM AÇO INOXIDAVEL. COM PUXADORES LATERAIS EM PLÁSTICO; TRES GAVETAS COM APROXIMADAMENTE 125 CM DE ALTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM PUXADORES EM PLÁSTICO INJETADO, COM CORREDIÇA;  COMPARTIMENTO INFERIOR COM TAMPA ESCAMOTEAVEL 90° COM APROXIMADAMENTE 125 CM, COM PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO; 24 DIVISÓRIAS PARA MEDICAÇÃO EM POLYESTIRENO NA COR BRANCA NA 1ªGAVETA; LACRE ÚNICO; TABUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM VELCRO; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, MONITOR, CARDIOVERSOR, COM APROXIMADAMENTE 300 X 400 MM, COM BORDA DE PROTEÇÃO; SUPORTE DE SORO AJUSTÁVEL NA ALTURA; CALHA DE TOMADAS COM 4 PONTOS, 2P + T COM CABO DE 03 METROS; RODÍZIOS, MONTADOS NA BANDEJA INFERIOR DE NO MÍNIMO 100MM DE DIÂMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 SEM TRAVA E 2 COM TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO. POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE ALTURA 0,85M X LARGURA 0,82M X PROFUNDIDADE 0,70M. GARANTIA DE 12 MESES. REGISTRO NA "ANVISA". APRESENTAR CATÁLOGO.
	3
	UND

	11
	CARRO DE TRANSPORTE DE CADÁVER COBERTO -DESCRIÇÃO: CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVER ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO INOXIDAVEL, BASE EM TUBOS REFORÇADOS DE 1”1/4X1.20MM, FREIOS EM DIAGONAL, RODÍZIOS REFORÇADOS DE 5” EM RODAGEM DE BORRACHA. COM REBAIXO PARA RETER LÍQUIDOS COM TUBO DE ESCOAMENTO. PÉS COM RODÍZIOS DE 3” SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. TOTALMENTE EM AÇO INÓX. GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES: 0,70 X 1,90 X 0,80 .
	1
	UND

	12
	COMADRE INOX. USADO NA COLETA DE URINA DE PACIENTES DO SEXO FEMININO.UTILIZADO POR PESSOAS ACAMADAS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO.O PRODUTO POSSUI SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO ASSIM SUA HIGIENIZAÇÃO E TAMBÉM PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. COMPOSIÇÃO AÇO INOX, DIMENSÕES 40/30, TAMANHO CAPACIDADE PARA 3,5 LITROS.
	2
	UND

	13
	CONJUTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA, COMPOSTO  POR MACRONEBULIZADOR, TRAQUÉIA E MASCARA FACIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE NEBULIZAÇÃO CONTINUADA. ESTE CONJUNTO E CONSTITUÍDO DE 1 MACRONEBULIZADOR, 1 TRAQUÉIA DE SILICONE E MASCARA FACIAL GERALMENTE CONSTITUÍDA EM PVC (OU MATERIAL SIMILAR) E PODE SER CONECTADO A REDE DE OXIGÊNIO DA UNIDADE OU A 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO. E UTILIZADO PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUA. POSSUIR 1 MACRONEBULIZADOR COMPOSTO DE FRASCO EM PLÁSTICO RÍGIDO CONSTITUÍDO EM POLICABORNATO OU MATERIAL SIMILAR QUE PERMITA SUA ESTERILIZAÇÃO.QUE SEJA ATÓXICO. QUE POSSUA TAMPA E CONEXÕES FABRICADAS EM ABS. COM HASTES E ROSCA PARA CONEXÃO DE SAÍDA DE FLUXOMETROS. TRAQUÉIA SILICONE COMPOSTA POR MATERIAL ATÓXICO E ESTERILIZÁVEL COM ADAPTADORES NAS EXTREMIDADES PROXIMAL E DISTAL. MASCARA FACIAL TRANSPARENTE EM PVC, FLEXÍVEL E ATÓXICO COM PRESILHAS ELÁSTICAS. CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NORMATIZADOS PELA ABNT. DEVE SER DESMONTÁVEL PARA FACILITAR SUA ESTERILIZAÇÃO. SER CONFECCIONADO EM MATERIAL ESTERILIZÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COMPRIMENTO MÍNIMO DA TRAQUÉIA: 1M. CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO DO MACRONEBULIZADOR: 500ML. ENCAIXE PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS E ACESSORIOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. 1TRAQUÉIA CONFECCIONADO EM MATERIAL ESTERILIZÁVEL. GARANTIA DE 12 MESES.
	2
	UND

	14
	ESCADA COM 2 DEGRAUS - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS INOX, PISO DE BORRACHA ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8" X 1,20M DE ESPESSURA RECEBENDO POLIMENTO DE ALTO BRILHO QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ASSEPSIA PÉS COM PONTEIRA DE PVC. PISO DE AÇO INOXIDAVEL COM BORRACHA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE COLADA REVESTINDO TODA A ÁREA DO PISO DANDO UMA MAIOR DURABILIDADE E IMPEDINDO INFILTRAÇÃO DE SUBSTANCIAS LIQUIDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA DE 39. GARANTIA DE 12 MESES.
	27
	UND

	15
	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL C/ MANGUITO ADULTO
ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL BASE QUADRIPLÉ, TIPO ANEROIDE MOSTRADOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA E EXCELENTE VISUAL., MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO; ADULTO; BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM METAL, PERA DE LATEX E VALVULA. REGISTRO NA ANVISA/MS, CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES.

	3
	UND

	16
	ESFGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL
ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTRAL, TIPO ANEROIDE MOSTRADOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA E EXCELENTE VISUAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO; INFANTIL; BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO VELCRO, PERA DE LATEX E VALVULA. REGISTRO NA ANVISA/MS, CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES.
	2
	UND

	17
	FOCO CIRURGICO MÓVEL - COMPOSTO DE ESPELHO ÓPTICO E FILTRO COM FORNECIMENTO DE LUZ FRIA, BRANCA E UNIFORME, COM NO MÍNIMO (3200 A 4500° KELVIN), PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS, CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAIOS. 01 BRAÇO, 01 CÚPULA, 03 BULBOS, POSSIBILITANDO ASSIM MAIOR VISIBILIDADE NO CAMPO OPERATÓRIO. BULBOS HALÓGENOS DE 12 V X 55 WATTS, COM LUMINOSIDADE DE NO MÍNIMO 60.000 LUX A CÚPULA. CENTRALIZAÇÃO DO FOCO ATRAVÉS DE MANOPLA DESENVOLVIDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REMOVÍVEL E AUTO-CLAVÁVEL, PERMITINDO MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO. BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA PERMITINDO MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO, MOVIMENTOS DE TORÇÃO, FLEXÃO, CIRCULARES, ROTAÇÃO DE 360° GRAUS, PERMITINDO FÁCIL MOVIMENTAÇÃO EM VÁRIOS SENTIDOS, CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM TUBO DE AÇO TRATADOS COM BANHOS ANTIOXIDANTES E ANTIFERRUGINOSO, PINTADO EM EPÓXI A 250° CELSIUS, ACABAMENTO EM PSAI POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E ALTO BRILHO, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO.
	2
	UND

	18
	FRASCO DE ASPIRAR A VÁCUO - ASPIRADOR DE REDE DE AR COMPRIMIDO FRASCO 500 ML; FINALIDADE: EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS PARA AS ATIVIDADES NAS ÁREAS DE SECREÇÕES. APLICAÇÃO: O ASPIRADOR DE AR COMPRIMIDO FRASCO 500 ML AUXILIA NA ASPIRAÇÃO DE PACIENTES EM DIFERENTES PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. UTILIZADO PARA ASPIRAÇÕES DE SECREÇÕES EM DIFERENTES PROCEDIMENTOS. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM POLIPROPILENO / NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM PVC DE 500ML (MAIS RESISTENTE); AS CONEXÕES OBEDECEM ÁS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.
	4
	UND

	19
	MASCARA FACIAL PARA MACRO NEBULIZAÇÃO TRANSPARENTE COM PRESILHA ELÁSTICA, TRAQUÉIA DE SILICONE LISA POR DENTRO COM 1,5M, COPO DE MACROLON GRADUADO DE 1 A 500ML - JOGO. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES.
	3
	UND

	20
	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - MÁSCARA FACIAL ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL E FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. O SISTEMA COMPLETO DEVERÁ CONSTAR DE BOLSA RESERVATÓRIA E EXTENSÃO PARA ADAPTAÇÃO À REDE DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERA DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES.

	4
	UND

	21
	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - MÁSCARA INFANTIL COM SISTEMA VENTURI MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA COM SISTEMA DE “VENTURI”, COMPOSTO DE MÁSCARA FACIAL ALONGADA TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO SOB O QUEIXO, ASSEGURANDO CONFORTO E VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE E ANEL METÁLICO QUE PERMITA MELHOR AJUSTE À FACE. DEVERÁ ACOMPANHA DILUIDORES CODIFICADOS EM 06 (SEIS) CORES PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES, A SABER, 24%, 28%, 31%, 35%, 40% E 50%, ADAPTADOR ACRÍLICO PARA ENTRADA DE NEBULIZAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE, TUBO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO DOS DILUIDORES E TUBO DE OXIGÊNIO COM APROXIMADAMENTE 2,00 M DE COMPRIMENTO COM CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES.
	3
	UND

	22
	MONITOR ECG, ECG/RESP, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA
MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO, PRÉ-CONFIGURÁVEL, PARA MONITORIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ECG/RESP, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA, 2 CANAIS DE TEMPERATURA E IMPRESSORA. TELA TAMANHO MÍNIMO DE 10” DE LCD.. USO ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL. TER A CAPACIDADE INTERNA DE SIMULAR SINAIS VITAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE TREINAMENTO DE USUÁRIOS. DEVE POSSUIR COMANDOS DO TIPO TOUCH-SCREEN E POR BOTÃO ROTATIVO (AJUSTE E CONFIRMAÇÃO). OPERAÇÃO INTUITIVA E SEGURA. DE OPERAR EM REDE ELÉTRICA ENTRE 110 E 240 VOLTS. DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS PARA ATÉ 96 HORAS. DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DE PELO MENOS 7 PARÂMETROS SIMULTÂNEOS E 8 CURVAS, COM PESO ENTRE 4KG E 9KG, BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 3 HORAS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INTRODUÇÃO DE DADOS DE ADMISSÃO TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO E REGISTRO HOSPITALAR DO PACIENTE. TODAS AS ENTRADAS DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA PULSO DE DESFIBRILADOR E CONTRA INTERFERÊNCIA DE BISTURI ELÉTRICO. CONFIGURADO COM AS FUNÇÕES: MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, EM 3 OU 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, COM 1, 2, 3 OU 7 CANAIS NA TELA. INTERVALO DE MEDIDA ENTRE 20 E 300BPM. ANÁLISE DE ARRITMIA. ANÁLISE DE SEGMENTO ST. MONITORAÇÃO DE RESPIRAÇÃO, NUMÉRICA E GRÁFICA. INTERVALO DE 5 À 150.  MONITORAÇÃO DE OXIMETRIA DE PULSO, COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA DE SPO2 E DE INTENSIDADE DE SINAL. INTERVALO ENTRE 1 À 100%. PULSO FAIXA DE 20 À 250 BPM.  MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA, COM DUAS ENTRADAS. FAIXA DE MEDIDA ENTRE 0°C E 50°C. MONITORAÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO COM MEDIDAS DE PRESSÕES SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA, COM COMANDO MANUAL OU TEMPORIZADO. MONITORIZAÇÃO PELO MODO STAT (MEDIDAS CONTÍNUAS POR 5 MINUTOS).  GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IPX1. DEVE ACOMPANHAR CADA MONITOR UM CABO DE ECG DE CINCO VIAS, 1 CABO E UM SENSOR DE SPO2 ADULTO E INFANTIL REUTILIZÁVEL, UMA MANGUEIRA E UM MANGUITO ADULTO, UM SENSOR DE TEMPERATURA CUTÂNEA ADULTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO EQUIPAMENTO; APRESENTAR CERTIFICADO DA EMPRESA DE ACORDO COM AS NORMAS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. DEVE OBEDECER AS SEGUINTES NORMAS: NBRIEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-27; NBR IEC 60601-2-30; NBR IEC 60601-2-34. GARANTIA DE 12 MESES.
	2
	EQP

	23
	NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS É UM VISUALIZADOR DE RAIOX. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO, FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. GARANTIA DE 12 MESES.
	9
	EQP

	24
	OTO-OFTALMOSCÓPIO - CONJUNTO DE OTO/OFTALMO COM OFTALMOSCÓPIO 2,5V COM ÓTICAS ESFÉRICAS DE PRECISÃO, ILUMINAÇÃO HALÓGENA, 5 TIPOS DE ABERTURA, FENDA, FILTRO VERDE, ESTRELA, CÍRCULO GRANDE E PEQUENO, APOIO ORBITAL MACIO, SAÍDA DE LUZ E ABERTURA SELADA, INVÓLUCRO RESISTENTE Á POEIRA, 28 LENTES DE – 35 A + 40D, OTOSCÓPIO COM 2 CONJUNTOS DE 4 ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON NOS TAMANHOS 2.4; 3; 4; E 5MM, CABO EM METAL CROMADO COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, VARIADOR CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, ACOMODA DUAS PILHAS MÉDIAS TIPO “C” INCLUSAS, ACONDICIONADO EM ESTOJO RÍGIDO. GARANTIA DE 12 MESES.
	15
	EQP

	25
	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL C/ SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL: OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: SENSORES REUTILIZÁVEIS: Y PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS; CURVAS: PLETISMOGRÁFICA E TENDÊNCIAS; PARÂMETROS: SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E TENDÊNCIA 24 HS COM REGISTRO DOS EVENTOS (MEMÓRIA); SPO2 : RANGE: 0 - 100 %, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1 % E PRECISÃO MÍNIMA: 2 % (NA FAIXA DE 80 A 100 %); FREQUÊNCIA CARDÍACA: RANGE: 30 - 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 %; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: ATÉ 15 SEGUNDOS APÓS COLOCAÇÃO DO SENSOR; ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE; EVOLUÇÃO AUDÍVEL DE SPO2, COM VARIAÇÃO DO TOM DO BIP DE ACORDO COM VARIAÇÃO DA SATURAÇÃO; ALARMES: VISUAL E SONORO, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMATICO QUANTO MANUAL PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS; ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 110/220, 60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HS; PESO MÁXIMO COM BATERIA: 3,5 KG (PARA UMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS); ACESSÓRIOS INCLUSOS:  02 SENSOR Y ORIGINAL, COM CABO, PARA USO PEDIÁTRICO,  02 SENSOR DE DEDO ORIGINAL, TIPO CLIP COM CABO PARA USO EM PACIENTES ADULTOSCATÁLOGOS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDO PELA ANVISA, CERTIFICADO DE ATENDIMENTO A NORMA NBR IEC 601-1 E GARANTIA: 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO INCLUINDO SENSORES

	2
	UND

	26
	OXÍMETRO PORTÁTIL OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO, COM TELA LED, COM INDICAÇÃO DE PULSO E CARGA DA BATERIA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE SPO2 QUE ABRANJA 0 A 99%, FAIXA DE MEDIÇÃO DE PULSO QUE ABRANJA 30 A 235BPM, PRECISÃO DE SPO2 E PULSO DE ±2%, COM CORDÃO PARA FIXAÇÃO NO PESCOÇO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR INATIVIDADE; COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 16 HORAS, COM ALARME SONORO E VISUAL, PESO ATÉ 90 GRAMAS. COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE NO MÁXIMO 2 PILHAS ALCALINAS AAA. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	100
	UND

	27
	PAPAGAIO EM INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE PARA 01 LITRO
	2
	UND

	28
	PRANCHA LONGA DE PLÁSTICO - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA LONGA ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO E CINTO MULTIPONTOS. PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA LONGA INFANTIL, MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, CINTO COM 3 PONTOS. GARANTIA DE 12 MESES.
	2
	UND

	29
	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA - FOCO DE LUZ AUXILIAR 
COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). INTENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES.
	11
	EQP

	30
	SELADORA AUTOMÁTICA – SELADORA AUTOMÁTICA DE EMBALAGENS, COM SELAGEM CONTINUA PARA EMBALAGENS TIPO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ARRASTE DE EMBALAGEM DEVE SER FEITO POR CORREIAS SINCRONIZADAS COM VELOCIDADE DE 07 M/MIM; DEVE PERMITIR A SOLDAGEM LISA 13 MM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO DA BORDA SUPERIOR A SOLDAGEM ENTRE 0 E 35MM E DISTANCIAMENTO ENTRE A SOLDAGEM E O PRODUTO DE 25MM DE ACORDO COM A NBR. POSSUIR: CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE; GUIAS DE SELAGEM EM AÇO PARA MINIMIZAR ERROS DE OPERAÇÃO; ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTENCIA APROXIMADA DE 400 W; E TENSÃO 110 OU 220 W – 60 HZ. POSSUI PÉS COM RODÍZIO. APRESENTAR ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA PARA GRAU CIRÚRGICO.
	25
	EQP

	31
	SERRA ELÉTRICA P/ CORTAR GESSO - SERRA ELÉTRICA, PARA CORTAR GESSO, MOTOR DO TIPO UNIVERSAL COM ROTAÇÃO/OSCILAÇÃO DE 18000 RPM/OPM, POTÊNCIA DE 180 WATTS, 60 HERTZ, CÂMBIO EM AÇO TEMPERADO COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, CARCAÇA EM POLIURETANO PIGMENTADO, NÃO PERMITIR PASSAGEM DE CALOR DO CONJUNTO CÂMBIO/MOTOR PARA A MÃO DO OPERADOR, GARANTIA NA SEGURANÇA CONSTANTE CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, CABOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 3,0 METROS DE COMPRIMENTO. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A SERRA: 01 DISCO DE SERRA DE 50,8MM OU 2" (POLEGADAS), 01 DISCO DE SERRA DE 63,5MM OU 2¹/²" (POLEGADAS) PRODUZIDOS EM LÂMINAS EM AÇO ESPECIAL TRATADAS EM BANHO ANTIOXIDANTE E 01 CHAVE COMBINADA DE 12,7MM OU ¹/²" (POLEGADAS). MOTOR: 220 VOLTS COM CONSUMO DE 180 WATTS A 60 HERTZ. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 MESES.
	1
	EQP

	32
	TRAQUÉIA ADULTO EM SILICONE 22 X 1.600 MM
	5
	UND

	33
	TRAQUÉIA INFANTIL EM SILICONE 15 X 600 MM
	5
	UND

	34
	TRAQUÉIA NEONATAL EM SILICONE 15 X 1.600 MM
	5
	UND

	35
	ASPIRADOR DE SECREÇÃO + PONTA RÍGIDA - ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL PORTÁTIL - EM PLÁSTICO RESISTENTE A CHOQUE, COM PRESSÃO DE SUCÇÃO MÍNIMA DE 100CM DE ÁGUA, PROVIDO DE BOTÃO DE AJUSTE PARA REDUÇÃO VACUO DA PRESSÃO ORIGINAL, COM 2 FRASCOS COLETORES DE VIDRO OU POLICARBONATO AUTOCLAVAVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML CADA. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE DIAFRAGMA OU PISTÃO. PEDAL PARA ACIONAMENTO. MOTOR DE ALTA DURABILIDADE COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/3 HP. CARRINHO COM RODÍZIOS E SUPORTE PARA DOIS FRASCOS COM CÂNULA DE ASPIRAÇÃO COM TRÊS PONTEIRAS RÍGIDAS CURVAS E 3 PONTEIRAS RIGIDAS RETAS AUTOCLAVAVEIS. REG. NO MS/ANVISA, DE ACORDO COM A LEI VIGENTE. GARANTIA: 12 MESES.
	1
	EQP

	36
	BOMBA DE INFUSÃO - AS BOMBAS INFUSORAS DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA MICRO PROCESSADA PARA INFUSÃO PARENTERAL E ENTERAL, COMPATÍVEL COM OS EQUIPOS ESPECIFICOS A SEREM ADQUIRIDOS E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES; 1.SISTEMA DE INFUSÃO PERISTÁLTICO LINEAR CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR; 2.TAXAS DE INFUSÃO DE 0,1 A 999,0 ML/HORA; 3.KVO. 4.DEVE PERMITIR A MUDANÇA DE FLUXO SEM INTERRUPÇÃO EM ANDAMENTO; 5.O EQUIPAMENTO NÃO DEVE TER PESO SUPERIOR A 3,0 KG, COM BATERIA. 6.OPERAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS; 7.FUNÇÃO BOLUS. 8.BIBLIOTECA DE DROGAS
9.OS ALARMES SONOROS DEVERÃO TER CONTROLE DE VOLUME AJUSTÁVEL, EVITANDO ASSIM POLUIÇÃO SONORA EM ALGUNS AMBIENTES. 10.POSSUIR ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA:
?OCLUSÃO (AUSÊNCIA DE GOTAS); ?FIM DE INFUSÃO; ?BATERIA BAIXA OU DESCARREGADA. ?AR NA LINHA. ?KVO. 11.A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT; NBR - IEC 60601-2-24; 12.DEVEM ACOMPANHAR MANUAIS DE INSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, EM PORTUGUÊS; 13.AS BOMBAS INFUSORAS DEVEM SER DE FÁCIL MANUSEIO E COM INFORMAÇÕES DE USO NO EQUIPAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA; 14.O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA. 15.O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO. DEVERÃO SER ATENDIDAS AS SEGUINTES RESPONSABILIDADES: 1.TODO O EQUIPAMENTO UTILIZADO NA CALIBRAÇÃO DAS BOMBAS INFUSORAS DEVERÃO SER CERTIFICADOS POR ÓRGÃO CREDENCIADO; 2.TREINAMENTO A TODOS OS USUÁRIOS DE FORMA GLOBAL LOGO QUE SAIR O EMPENHO; 3.GARANTIA DE 24 MESES PARA OS EQUIPAMENTOS. OS EQUIPOS DEVEM SER ADEQUADOS A BOMBA DE INFUSÃO DISPONIVEL PELO MUNICIPIO.
	1
	EQP

	37
	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, FILTRO DE AR E TAMPA, TUBO EXTENSOR DE PVC COM NO MÍNIMO 2,00 METROS E VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 15ML A 22ML, COM PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, QUE PERMITA VÁRIAS PERFURAÇÕES, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, TERMINAÇÃO COM ROSCA E TAMPA PROTETORA, FABRICADA COM MATERIAL ATÓXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER A SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, EXTERNAMENTE APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, INSTRUÇÕES DE USO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. OS EQUIPOS DEVEM SER ADEQUADOS A BOMBA DE INFUSÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.
	75
	UND

	38
	EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEIS P/ BOMBA DE INFUSÃO
EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS FOTOSSENSÍVEIS, OU SEJA, DEVE SER FOTOPROTETOR, PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, FILTRO DE AR E TAMPA, TUBO EXTENSOR DE PVC COM NO MÍNIMO 2,00 METROS E VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 15ML A 22ML, COM PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, QUE PERMITA VÁRIAS PERFURAÇÕES, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, TERMINAÇÃO COM ROSCA E TAMPA PROTETORA, FABRICADA COM MATERIAL ATÓXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER A SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, EXTERNAMENTE APRESENTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, INSTRUÇÕES DE USO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. OS EQUIPOS DEVEM SER ADEQUADOS A BOMBA DE INFUSÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO.
	37
	UND

	39
	ESCADA COM 2 DEGRAUS - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS INOX, PISO DE BORRACHA ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX PADRÃO AISI 304 DE 7/8" X 1,20M DE ESPESSURA RECEBENDO POLIMENTO DE ALTO BRILHO QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ASSEPSIA PÉS COM PONTEIRA DE PVC. PISO DE AÇO INOXIDAVEL COM BORRACHA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE COLADA REVESTINDO TODA A ÁREA DO PISO DANDO UMA MAIOR DURABILIDADE E IMPEDINDO INFILTRAÇÃO DE SUBSTANCIAS LIQUIDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA DE 39. GARANTIA DE 12 MESES.
	8
	UND

	40
	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL C/ MANGUITO ADULTO
ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL BASE QUADRIPLÉ, TIPO ANEROIDE MOSTRADOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA E EXCELENTE VISUAL., MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO; ADULTO; BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM METAL, PERA DE LATEX E VALVULA. REGISTRO NA ANVISA/MS, CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES.
	1
	UND

	41
	FRASCO DE ASPIRAR A VÁCUO - ASPIRADOR DE REDE DE AR COMPRIMIDO FRASCO 500 ML. FINALIDADE: EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS PARA AS ATIVIDADES NAS ÁREAS DE SECREÇÕES. APLICAÇÃO: O ASPIRADOR DE AR COMPRIMIDO FRASCO 500 ML AUXILIA NA ASPIRAÇÃO DE PACIENTES EM DIFERENTES PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. UTILIZADO PARA ASPIRAÇÕES DE SECREÇÕES EM DIFERENTES PROCEDIMENTOS. COMPOSIÇÃO: TAMPA EM POLIPROPILENO / NYLON; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM PVC DE 500ML (MAIS RESISTENTE); AS CONEXÕES OBEDECEM ÁS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.
	1
	UND

	42
	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO
MÁSCARA FACIAL ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM PRESILHA AJUSTÁVEL AO NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL E FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. O SISTEMA COMPLETO DEVERÁ CONSTAR DE BOLSA RESERVATÓRIA E EXTENSÃO PARA ADAPTAÇÃO À REDE DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERA DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES.
	1
	UND

	43
	NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS É UM VISUALIZADOR DE RAIOX. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO, FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. GARANTIA DE 12 MESES.
	2
	EQP

	44
	OTO-OFTALMOSCÓPIO - CONJUNTO DE OTO/OFTALMO COM OFTALMOSCÓPIO 2,5V COM ÓTICAS ESFÉRICAS DE PRECISÃO, ILUMINAÇÃO HALÓGENA, 5 TIPOS DE ABERTURA, FENDA, FILTRO VERDE, ESTRELA, CÍRCULO GRANDE E PEQUENO, APOIO ORBITAL MACIO, SAÍDA DE LUZ E ABERTURA SELADA, INVÓLUCRO RESISTENTE Á POEIRA, 28 LENTES DE – 35 A + 40D, OTOSCÓPIO COM 2 CONJUNTOS DE 4 ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON NOS TAMANHOS 2.4; 3; 4; E 5MM, CABO EM METAL CROMADO COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, VARIADOR CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, ACOMODA DUAS PILHAS MÉDIAS TIPO “C” INCLUSAS, ACONDICIONADO EM ESTOJO RÍGIDO. GARANTIA DE 12 MESES.
	5
	EQP

	45
	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA - FOCO DE LUZ AUXILIAR 
COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ.  LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). INTENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2.  CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES.
	3
	EQP

	46
	SELADORA AUTOMÁTICA – SELADORA AUTOMÁTICA DE EMBALAGENS, COM SELAGEM CONTINUA PARA EMBALAGENS TIPO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ARRASTE DE EMBALAGEM DEVE SER FEITO POR CORREIAS SINCRONIZADAS COM VELOCIDADE DE 07 M/MIM; DEVE PERMITIR A SOLDAGEM LISA 13 MM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO DA BORDA SUPERIOR A SOLDAGEM ENTRE 0 E 35MM E DISTANCIAMENTO ENTRE A SOLDAGEM E O PRODUTO DE 25MM DE ACORDO COM A NBR. POSSUIR: CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTE; GUIAS DE SELAGEM EM AÇO PARA MINIMIZAR ERROS DE OPERAÇÃO; ESTRUTURA EM AÇO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; POTENCIA APROXIMADA DE 400 W; E TENSÃO 110 OU 220 W – 60 HZ. POSSUI PÉS COM RODÍZIO. APRESENTAR ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA PARA GRAU CIRÚRGICO.
	8
	EQP

	47
	TRAQUÉIA ADULTO EM SILICONE 22 X 1.600 MM
	1
	UND

	48
	TRAQUÉIA INFANTIL EM SILICONE 15 X 600 MM
	1
	UND

	49
	TRAQUÉIA NEONATAL EM SILICONE 15 X 1.600 MM
	1
	UND


ANEXO X- 
DESCRIÇÕES TÉCNICAS
* TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO APRESENTAR CATÁLOGOS DE TODOS OS PRODUTOS COTADOS, SENDO QUE AS MEDIDAS CONSTANTES DOS MESMOS NÃO NECESSITAM COINCIDIR EXATAMENTE COM AS MEDIDAS CONSTANTES DO ANEXO IX, UMA VEZ QUE SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS, E AS MEDIDAS SERÃO CONFERIDAS QUANDO DA ENTREGA DOS MÓVEIS.
* O MATERIAL DEVERÁ ATENDER RIGOROSAMENTE AO QUE SE PEDE NO DESCRITIVO DO PRODUTO, PODENDO ESTE NÃO SER ACEITO APÓS AVALIAÇÃO, NO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS;

* TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO APRESENTAR "SIVISA" LOCAL E FEDERAL E REGISTRO NO ANVISA/MS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE E CERTIFICADO NO INMETRO, QUANDO SOLICITADO;
* TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUANDO SOLICITADO.

* O LICITANTE VENCEDOR, OBRIGAR-SE-Á EM GARANTIR POR UM ANO OS INSTRUMENTOS/EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES, BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PELO MESMO PERÍODO;

* APÓS CINCO DIAS, PODERÁ SER SOLICITADA AO LICITANTE VENCEDOR AMOSTRA DOS EQUIPAMENTOS;

* O LICITANTE VENCEDOR, DEVERÁ ENTREGAR, MONTAR, INSTALAR E TREINAR, SENDO NESTE ÚLTIMO CASO A REQUERIMENTO DA SECRETARIA.

* OS EQUIPOS DEVEM SER ADEQUADOS A BOMBA DE INFUSÃO DISPONÍVEL NO MUNICIPIO.
* OS MATERIAIS DEVERÃO APRESENTAR GARANTIA E PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, QUANDO SOLICITADO.
PAÇO MUNICIPAL: Rua Bahia, 1264 - Centro - Fernandópolis/SP - CEP: 15.600-000  Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0161.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
OUVIDORIA 0800 772 4550 
 CNPJ 47.842.836/0001-05


