[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo




[image: image3.png]




PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

EDITAL DE PREGÃO Nº 016/17.

PROCESSO Nº 049/17.

DATA DE REALIZAÇÃO: 22 de março de 2017.

HORÁRIO: 08:30H (oito horas e trinta minutos).

LOCAL: Paço Municipal, sito à Rua Bahia nº 1264, Centro, Fernandópolis/SP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, Estado de São Paulo, CNPJ nº 47.842.836/0001-05, localizada na Rua Bahia nº 1.264, Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de selecionar proposta mais vantajosa objetivando a “ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES”, de acordo com o que determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser regido pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem:

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e dos anexos que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço discorrido acima, em Sessão Pública de processamento deste Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na Sala de Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada na Rua Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo, iniciando-se às 08:30, do dia 22 de março de 2017, e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial e respectiva Equipe de Apoio, devidamente designados pela Portaria nº 17.498 de 31 de maio de 2017, constante nos autos do processo acima epigrafado.
A SESSÃO DE PREGÃO SE ENCERRARÁ ÀS 17:00 HORAS, IMPRETERIVELMENTE, PODENDO SER PRORROGADA, SE NECESSÁRIO, A CRITÉRIO DO PREGOEIRO. CASO A SESSÃO SEJA INTERROMPIDA, POR QUALQUER MOTIVO, FICA DESIGNADO O PRIMEIRO ÚTIL SUBSEQUENTE, ÀS 08:30 HORAS PARA PROSSEGUIMENTO DA MESMA, USANDO, POR ANALOGIA, O ART. 455 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 - DO OBJETO.

1.1. A presente licitação tem por objeto a “ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES..”, de acordo com os itens discriminados no ANEXO IX:

1.2. O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços constantes no Anexo V.

1.3. Os itens descritos no anexo IX serão considerados em sua totalidade, ou seja, serão compostos por tantos quantos elementos nele existirem.

1.4. A licitante somente será selecionada para participar da etapa de lances do item que cotar de acordo com as especificações deste edital.

1.5. Deverá ser respeitada a numeração e as quantidades dos itens.
1.6. AO FINAL DE CADA SESSÃO DE LANCES O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AS DOCUMENTAÇÕES E AMOSTRAS EXIGIDAS PARA CADA ITEM, QUANDO SOLICITADO.

2 - DA PARTICIPAÇÃO.

2.1. OS ITENS 156 A 310 SÃO EXCLUSIVOS PARA EMPRESAS  em atendimento ao disposto inciso III (COTAS), artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto do mesmo e que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, bem como da legislação Municipal, Estadual e Federal que o regulamente.

2.2 Em cumprimento ao estipulado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cada item será separado em dois, sendo um composto por 75% e o outro por 25% do total do produto que se pretende comprar, ou o mais próximo disso, caso seja necessário o arredondamento para se evitar fracionamento.

Fica estipulado que, no caso da não apresentação de pelo menos três propostas válidas para algum dos itens reservados para as empresas que se enquadram na Lei Complementar acima citada, a disputa pelos mesmos será aberta para todas as empresas que lhes apresentarem proposta. Neste caso, o vencedor da fração de 75% será declarado vencedor também da fração de 25% reservados às empresas enquadradas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, lhe sendo adjudicada, pelo mesmo valor, esta parte também.

3 - DO CREDENCIAMENTO.

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público e/ou particular, no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive para assinar o contrato, conforme Anexo II.

c) Tratando-se de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP): Declaração da empresa que se trata de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com a assinatura do administrador, proprietário ou ainda do procurador, conforme Anexo VII. 

3.1.1. Em se tratando do item “b” acima, o procurador deverá apresentar cópia autenticada ou original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, fora do envelope onde estejam os documentos, apenas para efeito de verificação da Equipe de Apoio e do Pregoeiro quanto à capacidade do outorgante, sendo devolvida após a devida conferência.

3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1. A declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme Anexo I, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nºs 1 e 2.

4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, constando em sua face frontal a razão social e o endereço completo do licitante, além dos seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS.

PREGÃO Nº 016/17.

PROCESSO Nº 049/17.

O primeiro com o subtítulo: ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA”

O segundo com o subtítulo: ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”

4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou procurador legítimo e legalmente constituído, cujos requisitos já foram discorridos no subitem 3.1, letras “a” e “b”.

4.4. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas e/ou cópia acompanhado do original para autenticação pelo Pregoeiro e/ou por membro da Equipe de Apoio presente ao certame, exceto as extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pelo Pregoeiro ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio.

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA”.

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes dados:

a) Razão Social, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal do proponente;

b) número do Processo e do Pregão;

c) descrição, de forma clara e completa, do ITEM objeto desta licitação e seus elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;

d) definição do item e seus elementos, constando: tipo, qualidade, quantidade, detalhes acessórios.

e) preço unitário do item, em moeda corrente nacional, em algarismo e, preferencialmente, por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro e/ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes;

f) constar os dados bancários para que seja efetuado o pagamento;

g) condições de pagamento:em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais/produtos, conforme item 12 deste edital;

h) prazo de entrega dos materiais/produtos: parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme solicitação do Diretor do Departamento competente,conforme item 10 deste Edital, a contar da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

i) garantia dos materiais/produtos cotados: no mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com a legislação pátria vigente, a contar da entrega dos mobiliários.

j) prazo de validade da proposta: no mínimo de 60 (sessenta) dias.

K)AS EMPRESAS DEVERÃO INFORMAR UM EMAIL QUE SERÁ UTILIZADO PELO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS PARA INTIMÁ-LA DE TODOS OS ATOS RELACIONADOS A ESTE PROCEDIMENTO BEM COMO À EXECUÇÃO CONTRATUAL, NO CASO DA VENCEDORA, INCLUINDO INTIMAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO. CASO CONSTE ALGUM EMAIL NO PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE FICA A MESMA DISPENSADA DA INFORMAÇÃO, PASSANDO AQUELE A SER UTILIZADO PARA OS FINS SUPRA.  

L) CASO O PRAZO CONTRATUAL ULTRAPASSE 12 (DOZE) MESES O VALOR  CONTRATADO SERÁ REAJUSTADO COM BASE NO INPC/IBGE.

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”.

6.1. O envelope nº 02 - “Habilitação”, deverá conter os documentos exigidos para Habilitação do licitante relacionados nos subitens 6.1.1. e 6.1.2., o quais dizem respeito à:

6.1.1. Certificado de Regularidade Fiscal:

6.1.1.1. Certificado de Registro Cadastral expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, compatível com o objeto desta licitação, com prazo de validade igual ou superior à data marcada para a entrega dos envelopes.

a) as Certidões relacionadas no Certificado de Registro Cadastral deverão estar dentro do prazo de validade.

b) as Certidões, cujo prazo de validade tenha expirado antes da data do encerramento desta licitação, deverão ser atualizadas e anexadas ao Certificado, devendo uma cópia destas ser encaminhada ao Setor de Cadastro para a atualização do Certificado.

c) o licitante não cadastrado na Prefeitura Municipal de Fernandópolis deverá apresentar  os documentos relacionados no subitem 6.1.1.2. abaixo.

d) o Certificado deverá estar acompanhado de declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação.

6.1.1.2. REGULARIDADE FISCAL.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Certidão Negativa de Tributos do Município na qual encontra-se sediada a empresa licitante.

c) Certidão Negativa de Débitos (CND) para com o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS;

d) Prova de regularidade par com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual da sede do licitante, ou outra prova equivalente na forma da Lei.

f) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Federal.

g) Será aceita a apresentação de “Certidão Positiva Com Efeito Negativa” , com os mesmos efeitos da “ Certidão Negativa”.

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do inciso V, do art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93.

6.1.2. OUTRAS COMPROVAÇÕES.

a) declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme o Decreto Estadual nº 42.912, de 06 de março de 1998, Anexo III;

b) declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, Anexo IV;

6.1.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO.

a) Os documentos exigidos nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do subitem 6.1.1.2., deste Edital, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior à data marcada para a entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para a entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar a validade superior.

b) Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, ficando a critério da Prefeitura Municipal a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme alínea “a” deste subitem.

c) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados, numerados, precedidos de índice que os identifiquem claramente e na ordem disposta no presente Edital.

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO.

7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de processamento deste Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certamente, com duração de 15 (quinze) minutos.

7.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo I e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas, por item, as propostas:

a) que não atenderem as especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descrição do item e de seus elementos fixados neste Edital;

b) cujos materiais/produtos  não forem de boa qualidade ou não forem condizentes com as características dos itens do objeto desta licitação;

c) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;

d) cujo preço apresentar-se manifestamente inexeqüível, salvo hipóteses de erro gráfico;

e) que cotarem o item com elementos faltantes ou incompletos.

7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, sendo que as correções efetuadas consideradas para a apuração do valor da proposta.

7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três);

c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes;

7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances, de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

7.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação dos lances em relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem dos lances.

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, em reais, por item, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances para cada item, a qual será:
	ITEM
	REDUÇÃO R$
	ITEM
	REDUÇÃO R$
	ITEM
	REDUÇÃO R$
	ITEM
	REDUÇÃO R$

	1/156
	0,01
	40/195
	0,01
	79/234
	1,00
	118/273
	0,01

	2/157
	0,05
	41/196
	0,01
	80/235
	1,00
	119/274
	0,01

	3/158
	0,05
	42/197
	0,50
	81/236
	0,01
	120/275
	0,05

	4/159
	0,05
	43/198
	0,50
	82/237
	0,01
	121/276
	0,10

	5/160
	0,50
	44/199
	0,01
	83/238
	0,01
	122/277
	0,10

	6/161
	0,05
	45/200
	0,10
	84/239
	0,01
	123/278
	0,01

	7/162
	0,01
	46/201
	0,10
	85/240
	0,01
	124/279
	0,50

	8/163
	0,01
	47/202
	2,00
	86/241
	0,01
	125/280
	0,50

	9/164
	0,50
	48/203
	2,00
	87/242
	0,01
	126/281
	0,50

	10/165
	0,50
	49/204
	0,05
	88/243
	0,01
	127/282
	0,01

	11/166
	1,00
	50/205
	0,01
	89/244
	0,01
	128/283
	0,01

	12/167
	0,01
	51/206
	0,10
	90/245
	0,01
	129/284
	0,05

	13/168
	0,01
	52/207
	0,10
	91/246
	0,05
	130/285
	0,01

	14/169
	0,10
	53/208
	0,05
	92/247
	0,05
	131/286
	0,01

	15/170
	0,01
	54/209
	0,05
	93/248
	0,05
	132/287
	0,01

	16/171
	0,01
	55/210
	0,10
	94/249
	0,05
	133/288
	0,05

	17/172
	0,05
	56/211
	0,10
	95/250
	0,05
	134/289
	0,05

	18/173
	0,01
	57/212
	0,10
	96/251
	0,05
	135/290
	0,10

	19/174
	1,00
	58/213
	0,10
	97/252
	0,05
	136/291
	0,01

	20/175
	0,01
	59/214
	0,01
	98/253
	0,05
	137/292
	0,01

	21/176
	0,01
	60/215
	0,01
	99/254
	0,05
	138/293
	0,01

	22/177
	0,01
	61/216
	0,01
	100/255
	0,05
	139/294
	0,01

	23/178
	0,01
	62/217
	0,01
	101/256
	0,05
	140/295
	0,01

	24/179
	0,05
	63/218
	0,01
	102/257
	0,05
	141/296
	0,001

	25/180
	0,01
	64/219
	0,05
	103/258
	0,05
	142/297
	0,01

	26/181
	0,50
	65/220
	0,05
	104/259
	0,05
	143/298
	0,01

	27/182
	0,10
	66/221
	0,05
	105/260
	0,01
	144/299
	0,05

	28/183
	0,50
	67/222
	0,01
	106/261
	0,01
	145/300
	0,05

	29/184
	0,01
	68/223
	2,00
	107/262
	0,01
	146/301
	0,50

	30/185
	0,01
	69/224
	0,50
	108/263
	0,01
	147/302
	0,01

	31/186
	0,01
	70/225
	0,05
	109/264
	0,01
	148/303
	0,50

	32/187
	0,01
	71/226
	0,05
	110/265
	0,01
	149/304
	0,50

	33/188
	0,05
	72/227
	0,10
	111/266
	0,01
	150/305
	0,01

	34/189
	0,01
	73/228
	0,10
	112/267
	0,01
	151/306
	0,01

	35/190
	0,01
	74/229
	0,10
	113/268
	0,01
	152/307
	0,01

	36/191
	0,10
	75/230
	0,10
	114/269
	0,01
	153/308
	0,01

	37/192
	0,01
	76/231
	0,01
	115/270
	0,01
	154/309
	0,01

	38/193
	0,50
	77/232
	0,10
	116/271
	0,01
	155/310
	0,01

	39/194
	0,01
	78/233
	0,50
	117/272
	0,01
	********
	********


7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.

7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para esta etapa, na ordem crescente de valores, para fins de constar em ata, sendo que, será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor valor na etapa de lances.

7.9. O Pregoeiro poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.

7.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.10.1 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais, bem como benefícios e despesas indiretas.

7.10.2 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços unitários dos elementos do Item, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, ainda que tenha que diligenciar para tanto, podendo inclusive suspender o procedimento do Pregão por tempo determinado.

7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

7.12. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) substituição e complementação de documentos; ou,

b)verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a qual poderá inclusive ser utilizada pelo representante legal do licitante, com anuência do Pregoeiro.

7.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios no momento da verificação, podendo o Pregoeiro autorizar a utilização de outro local, inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, mesmo o licitante utilizando-se de outros locais ou meios, este será declarado Inabilitado.

7.13. Para auferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste Edital, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário ou concederá prazo a fim de sanar possíveis irregularidades formais.

7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

7.17. Caso não haja licitante selecionado para a etapa de lances com condições de habilitação, o Pregoeiro chamará ao certame para negociar os licitantes não selecionados para a mencionada etapa e que permanecerem no local da Sessão Pública de Pregão.

7.17. Declarado o vencedor o Município realizará a recomposição dos preços, caso seja necessário, repassando, automaticamente, o desconto concedido a partir do preço inicial do item, para o preço unitário de cada item. 

7.18. Quando exigido pelo Pregoeiro, o licitante vencedor contará com prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar, por qualquer meio de prova legalmente admitido, a admissibilidade e a exeqüibilidade de sua proposta.

7.19. A licitante que comprovar seu enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), na forma do anexo VII, terá os benefícios da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, naquilo que couber.

8 - DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

8.1. No final da sessão, o licitante que desejar recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se, então, o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante de seu desejo de recorrer importará decadência do direito de recurso.

8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido alegados no ato da manifestação em Sessão Pública de Pregão.

8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, a Excelentíssima senhor Prefeito Municipal.

8.3.1. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Excelentíssima senhor Prefeito Municipal declarará o licitante vencedor, determinando a Elaboração da Ata de Registro de Preços e conseqüente publicação do extrato.

8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.6. O Pregoeiro poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será devidamente decidido pelo Excelentíssima senhor Prefeito Municipal.

9- DO REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO E DA GARANTIA

9.1. A Secretaria Municipal de Gestão, através do Departamento de Compras, convocará o (s) adjudicatário (s) classificado(s) em primeiro lugar por item para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo supra, via Imprensa Oficial e/ou email a ser informado pela mesma, cuja minuta na integra deste Edital (Anexo V) sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 17.

9.1.1. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

9.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo valor registrado, na seguinte hipótese:

9.2.1. Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e conseqüente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior.

9.3. Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 9.1. e 9.1.1 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo estimado para o item e o período remanescente da Ata anterior.

9.4. O(s) detentor (e)s da(s) Ata(s) não se eximirá (ao) das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual.

9.5. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a fornecer os produtos, nas quantidades indicadas pelo departamento solicitante.

9.5.1. Fica estabelecido que para cada aquisição será elaborado um contrato específico, sendo que a empresa detentora da ata referente ao produto que se pretende adquirir será intimada para, em 05 (cinco) dias úteis comparecer no Departamento de Compras desta municipalidade para assinar o instrumento respectivo.

9.5.1.1. A vencedora será intimada para assinar o contrato no Departamento de Compras do Município de Fernandópolis, sito à Rua Bahia, nº 1.264, Centro, Fernandópolis-SP, no prazo supra, via Imprensa Oficial e/ou email a ser informado pela mesma, nos termos do item 5.1, alínea “l” do presente.

9.5.1.1.2. O não comparecimento no prazo supra ensejará na aplicação de penalidade prevista neste edital no contrato e nas Leis Federais, 8.666/93 e 10.520/02.

9.5.2. A recusa injustificada em assinar o instrumento no prazo acima, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a empresa às penalidades previstas  neste edital e nos artigos 81 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

9.6. O Município de Fernandópolis não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de itens, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da execução dos mesmos.

9.7. Os valores expressos na Relação constante do item 1 do edital, são estimados e representam as previsões do Município para as aquisições durante o prazo de 01 (um) ano.

9.8. A existência do preço registrado não obriga o Município de Fernandópolis a adquirir os itens que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

9.9. Os materiais/produtos na hipótese de não corresponderem às especificações da Ata de Registro de Preços, deverão ser substituídos pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

9.10. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/ 93 e suas alterações e no artigo 17 e seus incisos constantes do Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010.

9.12. O Licitante vencedor deverá atender as solicitações dos materiais/produtos licitados, em até 10 (dez) dias  após o recebimento da Ordem de Serviços.

10 - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS MATERIAIS/PRODUTOS.

10.1. Os materiais/produtos serão entregues pelo(s) Licitante(s) vencedor(es) aos Departamentos solicitantes deste município parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme da solicitação do Diretor do Departamento competente. A contar da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

10.2. Ficará a cargo do vencedor do item do certame as despesas com seguros, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.

11.1. O objeto da presente licitação será fornecido na data de sua solicitação, conforme item 10.1. deste Edital, pela Comissão ou Responsável designado para tanto.

11.1.1 Havendo rejeição dos materiais/produtos, no todo ou em parte, o licitante vencedor deverá substituí-los no prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas alterações.

11.1.2. Os materiais/produtos deverão ser entregues conforme especificações constantes da proposta comercial e aceitos por esta Municipalidade.

12 - DO PAGAMENTO.

12.1. Condições de Pagamento: em até 30 (trinta) dias após a entrega.

12.2. O Município de Fernandópolis, pagará pelos materiais/produtos os preços unitários constantes da planilha  da vencedora, em real, multiplicados pelas quantidades efetivamente entregues e aferidas.

12.3. As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as  discriminações necessárias, devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção Financeira.

 12.4. As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao licitante vencedor para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem acima começará a fluir a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura sem imperfeições.

12.5. A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que  a detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimento.

13 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

13.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, a não ser nos casos previstos nos artigos 15 e 15-A do Decreto Municipal nº 5.914, de 04 de fevereiro de 2010, alterado pelo Decreto Municipal nº 7.503, de 04 de fevereiro de 2017, quando os mesmos poderão ser alterados, para mais ou para menos, das seguintes formas:

13.1.2 Quando o(s) preço(s) registrado(s) tornar(em)-se inferior(es) ao(s) praticado(s) no mercado, o Órgão Gerenciador poderá, a requerimento da contratada, com a devida comprovação, nos termos da alínea “d”, inciso II, artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, conceder aumento no(s) valor(es) contratado(s) a fim de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

13.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

13.2.1 Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

13.2.2 Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

13.2.3 Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Único - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador cancelará o bem ou o serviço objeto do preço negociado. 

14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

14.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foi aprovado no orçamento para o exercício de 2017, Lei nº 4.421, de 23 de dezembro de 2016, as necessária dotações orçamentárias, num valor  estimado de: R$ 3.279.945,90 (três milhões, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).
02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

10.301.0021.2.038

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0021.2.2.127

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

10.302.0021.2.128

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

15 - OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES

15.1.Constituem obrigações/ responsabilidades da empresa DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.1.1. Promover a entrega dos materiais/produtos licitados, que serão solicitados pelo Município em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Ordem dos materiais/produtos ou instrumento equivalente;

15.1.2. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município;

15.1.3. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Fernandópolis ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

15.2.  Constituem obrigações/responsabilidades do MUNICÍPIO:

15.2.1. Receber os materiais/produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade;

15.2.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital;

15.2.3. Informar à Detentora da Ata o nome do funcionário responsável pela assinatura das Ordens de

Fornecimento.

16 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO.

16.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Fernandópolis pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará o licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.

16.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o trigésimo dia, para a entrega dos serviços, incidente sobre a quantidade que deveria ser entregue, contado a partir da solicitação da entrega dos serviços.

16.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 (trinta) dias ou mais de atraso.

16.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, em caso de descumprimento contratual, total ou parcial;

16.2. As multas de que tratam os subitens anteriores somente poderão ser relevadas quando os fatos geradores das penalidades decorram de caso fortuito ou força maior, que independa da vontade do licitante e, quando aceitos, justifiquem o atraso.

16.3. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

16.4. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela administração autárquica.

17. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

17.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem deste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

17.2. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

17.2.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 17.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e item 17 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e, desde que, não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta aquisição.

18.2. Fica dispensada a caução.

18.3. O resultado deste certame será divulgado na Imprensa Oficial do Município de Fernandópolis, (Diário Regional) e no endereço eletrônico www.fernandopolis.sp.gov.br.

18.3.1 O presente edital, bem como seus anexos, também poderá ser obtido, gratuitamente, junto ao Departamento de Compras do Município de Fernandópolis, mais precisamente com o Sr. Rafael Vieira Menezes, pessoalmente ou por email, devendo, no segundo caso, ser solicitado pelo telefone (017) 3465-0150 Ramal (206). Qualquer dúvida também poderá ser sanada com o Sr. Rafael Vieira Menezes, pelo telefone retro mencionado, se for o caso. 

18.4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer cidadão poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.

18.4.1. Os questionamentos, solicitações de providências ou impugnações ao ato convocatório deste Pregão, deverão ser enviados via carta registrada com AR (aviso de Recebimento) ou através de petição dirigida à autoridade subscritora deste edital protocolada no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Fernandópolis.

18.4.2. A autoridade subscritora deste Edital decidirá sobre a petição acima mencionada e responderá através de ofício e/ou publicação no site, no prazo de 01 (um) dia útil, sendo que, caso não seja possível resolver tal impugnação ou questionamento dentro do prazo referido, será definida nova data para a Sessão Pública para este Pregão ou o mesmo poderá ser julgado prejudicado.

18.4.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

18.5. A publicidade dos demais atos pertinentes a esta licitação e passíveis de divulgação, será efetuada mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

18.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos licitantes não vencedores do certame estará à disposição para retirada no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, sito à Rua Bahia nº. 1264, Centro, nesta cidade, pelo prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da Nota de Empenho/Assinatura do Contrato com o(s) vencedor(es).

18.7. Iniciada a Sessão Pública, os casos omissos do presente Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

18.8. Integram o presente Edital:

ANEXO I - Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

ANEXO II - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração;

ANEXO III - Declaração formal da empresa de situação regular perante o Ministério do Trabalho;

ANEXO IV - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo e fato superveniente para licitar ou contratar com a Administração Pública;

ANEXO V - Ata de Registro de Preços;

ANEXO VI – Planilha de Custos/Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO VII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VIII – Minuta de Contrato.

ANEXO IX – Lista de Produtos

18.9. Esta licitação será regida pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005 e, subsidiariamente e no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, sendo o Pregoeiro a autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências surgidas na Sessão Pública deste Pregão.

18.10. A Prefeitura Municipal de Fernandópolis reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na Sessão Pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.

18.11. A adjudicação dos itens do objeto deste edital ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) obriga(m) ao fornecimento integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não lhe(s) cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou omissão.

18.12. A participação nesta licitação implica o conhecimento e a aceitação das condições ora discorridas, bem como de todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir sopre o presente procedimento.

18.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

18.14. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF.

Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por “AVISO DE LICITAÇÃO”, na imprensa local, divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fernandópolis na Internet e afixado, em seu inteiro teor, em lugar de costume e amplo acesso ao público.

Fernandópolis/SP., quarta-feira, 08 de março de 2.017.

- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO -

Prefeito Municipal de Fernandópolis

ANEXO I

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

- DECLARAÇÃO -

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

Ao Senhor Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio.

Ref. PREGÃO Nº 016/17.

        PROCESSO Nº 049/17.

Prezado Pregoeiro:

DECLARAMOS, sob as penas das Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital de Pregão nº 016/17, bem como de seus Anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado.

ANEXO II

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

- PROCURAÇÃO -

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº.........., com sede na .......... nº...., bairro....., na cidade de ....., Estado de......., através de seu representante legal infra assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o (a) Senhor (a)..................., portador (a) da cédula de identidade RG nº............, expedida pela............, UF....., outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na Sessão Pública do Pregão nº. 016/17 Processo 049/17, junto à Prefeitura Municipal de Fernandópolis, em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar, assinar contratos e efetuar as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado(s).

ANEXO III

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

- DECLARAÇÃO -

Eu,(nome completo), representante da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do Pregão nº 016/17 - Processo nº 049/17, promovido pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei Federal nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

- DECLARAÇÃO -

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do Pregão nº 016/17 - Processo nº 049/17, promovido pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado.

ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2017.

O Município de Fernandópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno , inscrito no CNPJ sob o nº 47.842.836/0001-05, sediada à Rua Bahia, 1264, Centro, Fernandópolis/SP, neste instrumento representada pela Gestora da Ata de Registro de Preços,  e ___________________, CNPJ nº ___________________, com sede à ___________________________________, nº ______, em _______/ ___, neste instrumento representado por ___________________, _________, ___________, __________, portador do CPF ____________, de acordo com o que determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser regido pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem:e, conforme o Processo Licitatório nº 049/17, Pregão nº 016/17, ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES., dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

	ITEM
	ITEM
	UND
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	MARCA
	QTDE
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DO item......................R$


– DOS PRAZOS:

O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Os materiais/produtos deverão ser entregues parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, conforme a solicitação do Diretor  do Departamento competente. A contar da solicitação os materiais/produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias.

– DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados após a comprovação da entrega dos materiais/produtos licitados, mediante apresentação dos documentos fiscais, que se dará em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais/produtos. 

O Detentor da Ata deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento Competente que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade dos materiais/produtos de acordo com a especificação constante do edital e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade dos materiais/produtos entregues, mediante recibo.

Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata sem que esta apresente, previamente, a Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS, em original ou cópia autenticada.

Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.

-DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  DOS MATERIAIS/PRODUTOS:

Os materiais/produtos serão entregues, parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá fornecer os materiais/produtos em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado a critério da Administração, após a solicitação do Diretor do Departamento competente, sendo que todas as despesas com entrega, seguros, combustíveis, impostos, taxas, pedágios, etc, serão por conta única e exclusiva do fornecedor. 

Os materiais/produtos deverão ser entregues no local descrito na Autorização de Fornecimento.

A entrega dos materiais/produtos deverá estar em conformidade com o requerido pelo Departamento solicitante e acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

– DO REAJUSTAMENTO:

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, a não ser nos casos previstos nos artigos 15 e 15-A do Decreto Municipal nº 5.914, de 04 de fevereiro de 2010, alterado pelo Decreto Municipal nº 7.503, de 04 de fevereiro de 2017, quando os mesmos poderão ser alterados, para mais ou para menos, das seguintes formas:

Quando o(s) preço(s) registrado(s) tornar(em)-se inferior(es) ao(s) praticado(s) no mercado, o Órgão Gerenciador poderá, a requerimento da contratada, com a devida comprovação, nos termos da alínea “d”, inciso II, artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, conceder aumento no(s) valor(es) contratado(s) a fim de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador cancelará o bem ou o serviço objeto do preço negociado. 

- DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA:

Entregar os materiais/produtos parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o Licitante vencedor deverá entregar os materiais/produtos conforme a solicitação do Diretor do Departamento competente, em até 10 (dez) dias.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de FERNANDÓPOLIS;

Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de FERNANDÓPOLIS ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

- DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO:

Utilizar-se dos materiais/produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS-SP, Rua Bahia nº 1264 TELEFONE: (17) 3465-0150, CEP 15.600-000 - ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ Nº 47.842.836/0001-05

Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital;

Informar à Detentora da Ata o nome do funcionário responsável pela assinatura das Ordens de Fornecimento.

– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias de 2017 e dotações semelhantes para o exercício subseqüente:
02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

10.301.0021.2.038

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0021.2.2.127

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

10.302.0021.2.128

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

– DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O presente instrumento é regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/ 93 e legislação complementar, o Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e bem como pelas cláusulas e condições constantes do Processo nº 049/17, Pregão nº 016/17.

– DO FORO:

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as partes o foro da Comarca de FERNANDÓPOLIS, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS-SP

Rua: Bahia, 1264 - Centro TELEFAX: (17) 3465 -0150

CEP 15.600-000 - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 47.842.836/0001-05

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

FERNANDÓPOLIS, ____ de ______ de 2017.

Prefeitura Municipal de Fernandópolis

EMPRESA DETENTORA DA ATA

__________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Responsável Legal

CNPJ:

GESTORA E EQUIPE DE APOIO

__________________________________

CIBELE BERGER S. CARBONE

Gestora

__________________________________

ARLETE NOSSA MENDONÇA BARROS

__________________________________

ODETE PINHEIRO FAUSTINO

__________________________________

RAFAEL VIEIRA MENEZES

ANEXO VI

PLANILHA DE CUSTOS

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO Nº 016/17;

PROCESSO Nº 049/17.

A empresa......................................................  estabelecida na..............................................., inscrita no CNPJ sob nº......................................., se propõe a fornecer à Prefeitura Municipal de Fernandópolis, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão em epígrafe, o objeto nele descrito, conforme abaixo discriminado:

	
	ITEM
	UND
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	MARCA
	QTDE
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DO ITEM......................R$


Declara, sob as penas da lei , que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de Pregão nº ____/____ e ainda que:

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital. 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da Sessão Pública de Pregão.

Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.

Nome da cidade/UF., (dia) de (mês) de 2017.

(assinatura)

(Nome do representante legal da empresa proponente)

R.G.:

Cargo

Obs. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 

À Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Comissão Municipal de Pregão 

SENHOR(A)PREGOEIRO(A): 
 

Ref: PREGÃO N° 016/17.

.

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO)____________________________, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

 

a) se enquadra como MICROEMPRESA(ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP),

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

                                                                        Local e Data 


 

_____________________________________________________

Assinatura, nome e número de identidade do declarante

OBSERVAÇÕES:

APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO ( Pregão). 

ANEXO VIII

CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.. Nº   /2017






Por este instrumento particular, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, entidade de Direito Público Interno, sediada à Rua Bahia, nº 1.264, nesta cidade de Fernandópolis-SP., CNPJ 47.842.836/0001-05, neste ato, representada por sua Prefeito Municipal, senhor ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO, doravante denominada simplesmente de “CONTRATANTE” e, de outro lado à empresa _______________., com sede em _____________., à Rua/Av. _________, nº _______, Bairro _______, CNPJ ______________, Inscrição Estadual ______________, neste ato, representada pelo senhor(a) _____________, doravante denominada simplesmente de “CONTRATADA”, tem entre si justo e contratado, nos moldes e demais disposições que  determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 5.015, de 21 de outubro de 2005, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser regidos pelos mencionados diplomas legais e demais leis aplicáveis, e do PREGÃO N.º 016/17, PROCESSO Nº 049/17, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº ___/2017, que para todos os fins e efeitos legais, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, os quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA:- O presente contrato tem por objeto a ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.., conforme edital, proposta apresentada e descrição contida na Cláusula Quarta que, para todos os fins e efeitos legais, passam a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA:- Para atender as despesas decorrentes desta licitação, correrão à conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA:- A Contratada receberá da Contratante conforme discriminado no Edital.

CLÁUSULA QUARTA:- Valor total do contrato R$ ________(__________), conforme e Itens abaixo discriminados:-

	ITEM
	ITEM
	UND
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	MARCA
	QTDE
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	


CLAUSULA QUINTA: -  Os materiais serão entregues: ________________________, a contar da publicação do Extrato do Contrato, diante da solicitação da Secretaria competente os materiais deverão ser entregues em até 10 (dez) dias. O prazo do contrato, bem como o da execução poderá ser prorrogado a critério da Administração.

VIGÊNCIA DO CONTRATO:- Até ________________________________, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

CLAUSULA SEXTA: - O prazo e condições para assinatura do contrato de até 03 (três) dias úteis, contar do recebimento da notificação expedida pelo Município de Fernandópolis.O presente prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA:- Os pagamentos serão efetuados, mediante crédito no Banco nº ____ (_________), Agência Bancária nº ____ (_________), na Conta Corrente nº _______ de titularidade da(s)  empresa(s) vencedora(s).Para todos os fins , o recibo de depósito será considerado como prova de quitação.

CLÁUSULA OITAVA:- Os materiais/produtos deverão ser entregues conforme descritos  na proposta comercial do licitante vencedor.

CLÁUSULA NONA:-  Ficarão a cargo do contratado as despesas com seguros, entrega, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA:- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Fernandópolis pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará o licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.

10.1. Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o trigésimo dia, para a entrega dos serviços, incidente sobre a quantidade que deveria ser entregue, contado a partir da solicitação de entrega de material/produto.

10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 (trinta) dias ou mais de atraso ou descumprimento, parcial ou total, do contrato. 

10.1.2. As multas de que tratam os subitens anteriores somente poderão ser relevadas quando os fatos geradores das penalidades decorram de caso fortuito ou força maior, que independa da vontade do licitante e, quando aceitos, justifiquem o atraso.

10.2. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

10.3. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela administração autárquica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- No prazo de 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do presente contrato, a CONTRATANTE providenciará a publicação de extrato pela imprensa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Com fundamento nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, alterações atualizadas pelas Leis nº 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, demais leis aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, a não ser nos casos previstos nos artigos 15 e 15-A do Decreto Municipal nº 5.914, de 04 de fevereiro de 2010, alterado pelo Decreto Municipal nº 7.503, de 04 de fevereiro de 2017, quando os mesmos poderão ser alterados, para mais ou para menos, das seguintes formas:

13.1. Quando o(s) preço(s) registrado(s) tornar(em)-se inferior(es) ao(s) praticado(s) no mercado, o Órgão Gerenciador poderá, a requerimento da contratada, com a devida comprovação, nos termos da alínea “d”, inciso II, artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, conceder aumento no(s) valor(es) contratado(s) a fim de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

13.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

13.2.1 Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

13.2.2 Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

13.2.3 Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Único - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador cancelará o bem ou o serviço objeto do preço negociado. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA:- Fica eleito o Fórum da Comarca de Fernandópolis, para dirimir quaisquer dúvidas do presente, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Fernandópolis-SP., ___ de ________ de 2017.

ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal

________________________

Contratada

TESTEMUNHAS:- 

____________________________                                                                    ____________________________ 

ANEXO IX 

LISTA DE PRODUTOS

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QTE
	UNID.

	1
	ABAIXADOR DE LÍNGUA - 100 UND MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATOCONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE COMPRIMENTO 1,4 CM DE LARGURA, 0,2 CM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA PCT C/ 100 UNIDADES.
	810
	PCT

	2
	AGULHA 25 X 6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 - HIPODÉRMICA, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, APIIROGÊNICO, ATÓXICO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO, COM PROTETOR DE PLÁSTICO NA HASTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, APRESENTAR NORMA NBR ISSO 14001 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES
	675
	CX

	3
	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - HIPODÉRMICA, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, APIIROGÊNICO, ATÓXICO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO, COM PROTETOR DE PLÁSTICO NA HASTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, APRESENTAR NORMA NBR ISSO 14001 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES
	788
	CX

	4
	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 - HIPODÉRMICA, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, APIIROGÊNICO, ATÓXICO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO, COM PROTETOR DE PLÁSTICO NA HASTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, APRESENTAR NORMA NBR ISSO 14001 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES
	788
	CX

	5
	AGULHA P/ COLETA A VACUO 25 X 8 - 100 UND (BIPOLAR) PARA PUNÇÃO SANGUÍNEA, MÚLTIPLA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 X 8 MM , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL NIVELADA, ESTÉRIL, BISEL TRIFACETADO AGUDO E CORTANTE, CÂNULA COM POLIMERO E LUBRIFICAÇÃO, POR CORTE VENILASER E SILICONADA, COM PROTETOR QUE PERMITE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CANHÃO  E TOTAL PROTEÇÃO A CÂNULA, COM MANGA DE BORRACHA SILICONADA FLEXÍVEL PEMITINDO O RETORNO A POSIÇÃO IMPEDINDO SANGRAMENTO NA TROCA DO FRASCO. IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE GRAVADA EM CORES UNIVERSAIS, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM INVOLUCRO DE PLÁSTICO RIGIDO COM LACRE DE PAPEL INVIOLÁVEL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. VAL. 36 MESES. COM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DO  REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
	188
	CX

	6
	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO - 500 GRS EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBRE POSTA FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1 E 1,5 CM E REGULARMENTE COMPACTO, DE ASPECTO: HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E TEMPO DE VALIDADE.  500GR.
	113
	PCT

	7
	ALMOTOLIA CLARA PLÁSTICA PARA SOLUÇÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO OU SIMILAR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML, RESISTENTE A DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. 
	113
	UND

	8
	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - COMPOSTO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO DESLIZANTE, COM DUAS LÂMINAS. APRESENTAR AMOSTRA.
	1125
	UND

	9
	APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO DE VELCRO, RESISTENTE, COM ESTOJO, FABRICADO DE ACORDO C/ A PORTARIA Nº 24 DO INMETRO COM CERTIFICADO, 1 ANO DE GARANTIA, ADULTO.COM INSPEÇÃO DO IPEM (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS) CONFORME ART 8º DA LEI 9.933/99 E ART 12º DA LEI 12545/11, COM SELO DE INPEÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. APARELHO DE DE ORIGEM NACIONAL (INDUSTRIA BRASILEIRA) -  APRESENTAR AMOSTRA.
	150
	UND

	10
	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO- GRANDE OBESO- FECHO VELCRO- PULSO 30/38 ( CIRC. DO BRAÇO)- BRAÇADEIRA ALGODÃO MED: 68X15CM
	15
	UND

	11
	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL; APOIO DE BRAÇO ESTOFADO; PEDESTAL ALTURA REGULÁVAL.
	30
	UND

	12
	ATADURA CREPE 10 CM - PCT C/12 - ATADURA DE CREPE MEDINDO 10 CM X 1,8 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 13 FIOS, CONFECCIONADA EM EM NO MÍNIMO 80% ALGODÃO 15% POLIESTER 5% ELASTANO ALTA TORÇÃO, COM ACABAMENTO LATERAL UNIFORME ( SEM FIOS SOLTOS NA TRAMA) ALTA RESISTÊNCIA QUE NÃO CAUSAM DEFORMAÇÃO NA ATADURA, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS. INDICADO EM TERAPIA COMPRESSIVA, IMOBILIZAÇÃO, ENFAIXAMENTOS, FIXAÇÃO DE CURATIVOS E NA PREVENÇÃO CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AMOSTRA.
	390
	PCT

	13
	ATADURA CREPE DE 15CM - PCT C/ 12 - ATADURA DE CREPE MEDINDO 15 CM X 1,8 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 13 FIOS, CONFECCIONADA EM EM NO MÍNIMO 80% ALGODÃO 15% POLIESTER 5% ELASTANO ALTA TORÇÃO, COM ACABAMENTO LATERAL UNIFORME ( SEM FIOS SOLTOS NA TRAMA) ALTA RESISTÊNCIA QUE NÃO CAUSAM DEFORMAÇÃO NA ATADURA, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS. INDICADO EM TERAPIA COMPRESSIVA, IMOBILIZAÇÃO, ENFAIXAMENTOS, FIXAÇÃO DE CURATIVOS E NA PREVENÇÃO CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AMOSTRA.
	375
	PCT

	14
	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL COM GRAMATURA MINIMA DE 33G
	300
	UND

	15
	BISTURI ESTERIL Nº 11 C/CABO PLÁSTICO;
	900
	UND

	16
	BISTURI ESTERIL Nº 15 C/CABO PLÁSTICO;
	600
	UND

	17
	BLOQUEADOR SOLAR (PROTETOR) FPS 30 - 120 ML - PROTETOR SOLAR FPS 50 PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB VITAMINA "E" COMBATE À FORMAÇÃO DE RADICAIS LIVRES PREVENINDO O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE OCASIONADO PELA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA AOS RAIOS SOLARES ESPALHA FÁCIL E É RAPIDAMENTE ABSORVIDA (FORMULA NÃO OLEOSA, NÃO DEIXANDO O ASPÉCTO ESBRAQUIÇADO) PREVINE AS QUEIMADURAS SOLARES 30 VEZES MAIS DO QUE SEM SUA APLICAÇÃO PARA UVB E 10 VEZES MAIS PARA UVA TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE ALTA PROTEÇÃO INDICADO PARA PELE MUITO SENSÍVEL À QUEIMADURA SOLAR.
	188
	UND

	18
	BOLSA COLETORA DE URINA ESTÉRIL 2000ML - DRENAGEM DA URINA POR SISTEMA FECHADO; CONTÉM VÁLVULA ANTI-REFLUXO; GRADUADA, COM CAPACIDADE PARA 2.000 ML (2 LITROS); FACE POSTERIOR LEITOSA E ANTERIOR TRANSLÚCIDA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DRENADO; TUBO EXTENSOR EM PVC DE 120 CM; PINÇA CORTA-FLUXO DO TIPO ´CLAMP´; SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO LEITO, COM HASTE RÍGIDA E CORDÃO; CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA, QUE SE AJUSTA PERFEITAMENTE EM SONDAS VESICAIS; TUBO DE DRENAGEM INFERIOR; EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; APRESENTAÇÃO: UNITÁRIA. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA.
	900
	UNI

	19
	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, CORPO E INTERNA PLÁSTICA, ALÇA RETRÁTIL, TAMPA PORTA COPOS
	12
	UND

	20
	CATETER INTRAVENOSO Nº 20
	2850
	UND

	21
	CATETER INTRAVENOSO Nº 22
	2250
	UND

	22
	CATETER OXIGENIO TIPO ÓCULOS CATERTER NASAL
	825
	UND

	23
	COLETOR DE URINA INFANTIL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 100 ML, FORMATO RETANGULAR COM PAREDES SOBREPOSTAS, COM ORIFÍCIO RETANGULAR, GRAUDADO A CADA 10 ML, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO ADERENTE A PELE E ADESIVO HIPOALÉRGICOS, NÃO TÓXICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES - VAL. 12 MESES - REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE  
	113
	PCT

	24
	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LITROS - FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA COM SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR , A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE. POR TODOS ESTES ASPECTOS O COLETOR DESCARPACK É O MAIS SEGURO E RESISTENTE COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES. INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	375
	UND

	25
	COLETOR DESCARTÁVEL - DESCARPAK C/ 13 LITROS - COLETOR PERFURO CORTANTE, DESCARTAVEL, 13 LITROS (TIPO DESCARPAK).
	1875
	UND

	26
	CUBA RIM EM INOX - DIMENSÕES 26X12X6CM CAPACIDADE 750ML NÃO ESTÉRIL
	75
	UND

	27
	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGÊNICA - CURATIVOS PÓS-PUNÇÃO – ESTÉREIS •  USO APÓS PUNÇÕES. •  REDONDO – 25 MM DE DIÂMETRO. •  PREVINEM INFECÇÕES POIS SÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE COM SISTEMA DE ABERTURA EM PÉTALA E ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. •  APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500 CURATIVOS.
	600
	CX

	28
	DETERGENTE ENZIMÁTICO, LIMPADORA MULTIENZIMÁTICO INDICADO P/ LIMPEZA DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR-ODONTOLÓGICO EM GERAL , COMPOSTO POR ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASES, PROTEASES E LIPASES, APRESENTANDO CONCENTRAÇÃO TOTAL MÍNIMA DE 50 E DETERGENTE NÃO IÔNICO, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO IRRITANTE DE PELE E MUCOSA, EMBALADO EM GALÃO DE 5 LITROS, REGISTRADO NA ANVISA C/ GARANTIA DE VALIDADE DE UM ANO APÓS A DATA ENTREGA.
	263
	GL

	29
	DRENO DE PENROSE ESTERIL TAMANHO 01 - DRENO DE PENROSE 35 CM, N.01, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, CALIBRE 01 (01CM DE LARGURA), 35CM DE COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE. COM DADOS DE PROCEDENCIA, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MS
	75
	UND

	30
	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO E FLEXÍVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBEAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES; INJETOR LATERAL EM Y A 20CM DO CONECTOR QUE POSSIBILITA O ACESSO DE OUTRAS SOLUÇÕES OU MEDICAMENTOS; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.
	18000
	UND

	31
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBOS (G)
	6750
	UND

	32
	ESCOVA SECA (ANTISEPSIA) P/ UNHAS - PARA ANTI-SEPSIA PRÉ OPERATÓRIA DAS MÃOS. MATERIAL: ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO.
	225
	UND

	33
	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M IMPERMEÁVEL - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, MEDINDO 10 CM X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO SUBSTANCIA ALÉRGICAS ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	600
	RL

	34
	ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM- M. - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIO TAMANHO MÉDIO, COMPRIMENTO TOTAL DO CABO A VALVA 155MM EIXO LONGITUDINAL DA VALVA 95MM LARGURA PROXIMAL DA VALVA 25MM LARGURA DISTAL DA VALVA 28MM
	4125
	UND

	35
	ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM- P - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIO TAMANHO PEQUENO, COMPRIMENTO TOTAL DO CABO A VALVA 145MM EIXO LONGITUDINAL DA VALVA 80MM LARGURA PROXIMAL DA VALVA 22MM LARGURA DISTAL DA VALVA 22MM
	4125
	UND

	36
	ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO, C/ UM ANO DE GARANTIA, C/ REGISTRO NO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA.APARELHO DE ORIGEM NACIONAL (INDUSTRIA BRASILEIRA). APRESENTAR AMOSTRA.
	188
	UND

	37
	EXTENSÃO PLASTICA C/1,5M P/ MICRO P/ AR DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: DADOS DO FABRICANTE; LOTE DO PRODUTO; DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO.
	38
	UND

	38
	FIOS AGULHADOS NYLON - 3/0 MONOFILAMENTO PRETO - FIO DE SUTURA: FIO DE NYLON 3-0, UMA AGULHA 2,CM, 3/ 8 CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45CM, PRETO. EMBALAGEM COM PROCEDÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO TEMPO DE VALIDADE. DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADE DE CX C/ 24 ENVELOPE.
	135
	UND

	39
	FITA CREPE 19MM X 50MT
	1125
	RL

	40
	FITA DA AUTOCLAVE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR TAMANHO 19MM 30M COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VENCIMENTO.
	675
	UND

	41
	FITA MÉTRICA 1,5M COMPOSTA POR 95% DE POLIÉSTER, 5% FIBRA DE VIDRO COM MARCAÇÃO EM MILIMETROS.
	75
	UND

	42
	FLUXÔMETRO PARA VALVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO - O FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO, ELABORADO COM OS MELHORES MATERIAIS, GARANTINDO O MELHOR CONFORTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA. CORPO CONFECCIONADO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA DE INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO ¼”. OBSERVAÇÃO: AR COMPRIMIDO. 
	30
	UND

	43
	FLUXÔMETRO P/INALAÇÃO - BICO VERDE - FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO BILHA APLICAÇÕES – OXIGÊNIO DIFERENCIAIS DO FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO BILHA - CORPO EM LATÃO RESISTENTE E CROMADO; - BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; - NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO; - PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT); - ESCALA: 0 A 15 LITROS POR MINUTO; - PRESSÃO DE TRABALHO: ESTÁ REGULADO DENTRO DA FAIXA DE +/- 3,5 KGF/CM²; - CONEXÃO 9/16 UNF PARA OXIGÊNIO; - FÊMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA LEITO;
	90
	UND

	44
	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300MLL
	5250
	UND

	45
	GARROTE DE FIXAÇÃO PARA PUNÇÃO - PRATICO PARA UTILIZAÇÕES EM PUNCÕES E APLICAÇÕES DE CATETERES E AGULHAS. EM TECIDO ELASTICO ANTI ALERGICO COM TRAVA ADULTO, COM REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA
	225
	UND

	46
	GAZE HIDRÓFILA PCT C/ 500 UN, C/ 5 DOBRAS, 8 CAMADAS / 13 FIOS POR CM², DIMENSÃO FECHADA 7,5CM X 7,5CM, DIMENSÃO ABERTA 15CM DE LARGURA E 30CM DE COMPRIMENTO C/ AMOSTRA E CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.
	12225
	PCT

	47
	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COMPLETO, CONTENDO 05 LAMINAS CURVAS, Nº 0, 01, 02 ,03 E 04 DE METAL, ACONDICIONADAS EM ESTOJO, EM AÇO INOX, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. (APRESENTAR AMOSTRA)
	15
	KTS

	48
	VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO - VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO C/ FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, CONSTRUIDA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANOMETRO DE ALTAPRESSAO COM ESCALA DE 0 A 315KG/CM2, PRESSAO FIXA DE 3,5 KG/CM2 E ROS-CA DE SAIDA PADRAO ABNT COM VALVULA DE SEGURANCA, PROCEDENCIA NACIONAL.
	15
	UND

	49
	KIT MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONJUNTO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, MÁSCARA INFANTIL. EXTENSÃO DE 2,80M CONECTOR(VERDE) 9/16´´
	75
	UND

	50
	LAMINA PARA BARBEAR AÇO INOXODAVEL EM POLITETRAFLUORETILENO PRODUTO NÃO PERECIVEL, PARA APARELHO DE BARBEAR, VALIDADE INDETERMINADA, CAIXA COM 5 LÂMINAS.
	90
	CX

	51
	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23 CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO,ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTEM-SE ESTÉREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES
	225
	UND

	52
	LAMINA DE BISTURI Nº 24
	225
	UND

	53
	LÂMINA FOSCA P/ MICROSCÓPIO CX C/ 50 UNIDADES •  LAMINAS COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,2MM; •  DIMENSÕES – 26X76MM; •  SELADAS À VÁCUO; •  INTERCALADAS UMA A UMA, COM FOLHAS DE PAPEL COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO; •  LÂMINAS COM PONTA FOSCA; •  A PONTA FOSCA AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS; •  CAIXA COM 50 UNIDADES.  
	300
	CX

	54
	LÂMINA P/ MICROCOSPIA LAPIDADA - CX C/ 50 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA LISA, BEIRADAS LAPIDADAS 25,4 X 76,2 MM (1X3) ESPESSURA = 1MM - CX C/50
	38
	CX

	55
	CANETA CLÍNICA (LANTERNA) MEDIDAS APROXIMADAS 16X22X9CM EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA
	188
	UND

	56
	LUVA DE PROCEDIMENTO  TAM. M - CX C/100 UND - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL TAMANHO M - BOA SENSIBILIDADE FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA VALIDADE NA CAIXA, CX C/ 50 PARES.
	2250
	CX

	57
	LUVA DE PROCEDIMENTO  TAM. P - CX C/100 UND - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL TAMANHO P - BOA SENSIBILIDADE FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA VALIDADE NA CAIXA, CX C/ 50 PARES.
	2588
	CX

	58
	LUVA DE VINIL C/100 UNIDADES
	113
	CX

	59
	LUVA ESTÉRIL Nº 6.5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL ANTIALÉRGICA, Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, RECOBERTA COM UMA CAMADA DE POLIURETANA PARA ISOLAR A PELE DO CONTATO COM O LÁTEX, LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	675
	PAR

	60
	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, RECOBERTA COM UMA CAMADA DE POLIURETANA PARA ISOLAR A PELE DO CONTATO COM O LÁTEX, LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. 
	5250
	PAR

	61
	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL ANTIALÉRGICA, Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, RECOBERTA COM UMA CAMADA DE POLIURETANA PARA ISOLAR A PELE DO CONTATO COM O LÁTEX, LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	1125
	PAR

	62
	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5CMX10M - FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPORE 25 MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTOS CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANÇADO, POROSO, HIPOALÉRGICO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA
	900
	UND

	63
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5CM X 10M - FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPORE 50 MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTOS CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANÇADO, POROSO, HIPOALÉRGICO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA
	1125
	UND

	64
	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA É CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS, SENDO A EXTERNA EM 100% DE POLIPROPILENO E A INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO. POSSUI ELÁSTICO. CX C/ 50 UNIDADES
	375
	UND

	65
	MÁSCARAS P/ NEBULIZAÇÃO, EM SILICONE - MÁSCARA SUAVES FABRICADAS EM SILICONE. PARA ADULTOS.
	113
	UND

	66
	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - MÁSCARAS P/ NEBULIZAÇÃO, EM SILICONE MÁSCARA SUAVES FABRICADAS EM SILICONE. PARA INFANTIL. EMBALAGEM:  INDIVIDUALMENTE.
	113
	UND

	67
	MÁSCARA PFF-2 BRANCA DESENHO EXCLUSIVO PERMITE PERFEITO ENCAIXE COM ÓCULOS DE SEGURANÇA; NÃO POSSUI CLIPE NASAL, GARANTINDO EXCELENTE AJUSTE E VEDAÇÃO EM TODOS OS FORMATOS DE ROSTO; RESPIRADOR HIPOALÉRGICO, LIVRE DE SILICONE E LATEX; COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO; PFF-2.
SETORES/USOS RECOMENDADOS AGRICULTURA; QUÍMICO; CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL; GOVERNO; MANUFATURA; MEDICINA; ÓRGÃOS; PÚBLICOS; PETRÓLEO E GÁS; FARMACÊUTICO; METALURGIA; TRANSPORTE; UTILITÁRIOS; SOLDAGEM; PERIGOS; PARTÍCULAS VOLANTES; RISCO BIOLÓGICO; QUÍMICO; ESPAÇO CONFINADO; CONTAMINAÇÃO; GASES, VAPORES E FUMAÇA REGULAMENTAÇÕES ABNT NBR 13698 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS. APRESENTAR AMOSTRA.
	675
	UND

	68
	OTOSCOPIO COM LÂMPADA DE 2.5 VOLTS, CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 04 VEZES, REOSTATO DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ E LIGA/DESLIGA, 05 ESPÉCULOS DE OUVIDO AUTOCLAVAVEIS, CABO EM METAL RECARTILHADO, ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSMISSÃO DE LUZ DE FORMA DIRETA. ILUMINADOR  DE  GARGANTA
	38
	UND

	69
	PAPEL CREPADO 50 X 50 - C/500 - PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, TAMANHO 50X50CM EM CX, C/500 FOLHAS NA COR VERDE, DEVE SER LIVRE DE INGREDIENTES TÓXICOS E DE LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, PERMITIR ADEQUADA PENETRAÇÃO E SAIDA DO AGENTE ESTERILIZANTE, FAVORECER A RETIRADA DO AR DE DENTRO DE B.F.E DE NO MÍNIMO 90%, TER GRAMATURA APROXIMADA DE 60 GR/M2 SER HIDRO-REPELENTE,GARANTIR A ESTERÍLIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REG. ANVISA
	158
	CX

	70
	PAPEL LENÇOL 70 X 50 - ROLO (COR BRANCO) - PAPEL LENÇOL  HOSPITALAR MEDINDO 70 X 50  - ROLO NA COR BRANCA, TEXTURA FIRME, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
	3000
	UND

	71
	PINÇA ANATÔMICA 12CM - PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE INOX Nº12
	23
	UND

	72
	PINÇA KELLY CURVA INOX - 14 CM
	45
	UND

	73
	PINÇA KELLY RETA  INOX - 14CM - PINÇA KELLY RETA INOX Nº 14
	45
	UND

	74
	PONTA FACA DE CAUTERIZADOR - ELETRODO INDICADO PARA CORTE E COAGULAÇÃO TIPO FACA DE AÇO INOX; CORPO DE AÇO INOX COM TERMORETRÁTIL COMPRIMENTO DE 70MM.
	23
	UND

	75
	PONTA REDONDA DE CAUTERIZADOR - ELETRODO INDICADO PARA COAGULAÇÃO TIPO BOLA DE AÇO INOX DE 6MM; CORPO DE AÇO INOX REVESTIDO COM TERMORETRÁTIL COMPRIMENTO DE 70MM.
	15
	UND

	76
	POTES PARA BIOPSIA ESTERIL
	225
	UND

	77
	POTES PLÁSTICOS PARA COLETA DE EXAME URINA C/100 UNIDADE
TRANSPARENTE, VOLUME 80ML, COM TRÊS VOLTAS DE ROSCA EVITANDO QUALQUER TIPO DE VASAMENTO - PCT C/ 100 UNIDADES, APRESENTAR AMOSTRA.
	563
	PCT

	78
	PUNCH DESCARTÁVEL 3MM - 5 UND - PUNCH DE KEYES 3MM DESCARTÁVEL PUNCH DESCARTAVEL COM LAMINA CILINDRICA DE 3MM.HASTE PLASTICA COM 85MMDE COMPRIMENTO, MULTIFACETADA NA SUA METADE SUPERIOR, COM DIAMETRO PROXIMAL DE 12MM E DISTAL DE 8 MM. LAMINA ACO INOX, PROTEGICA COM TAMPADE RESINA PLASTICA TRANSPARENTE. HASTE EM RESINA PLASTICA. EMBALADOINDIVIDUALMENTE, EXTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO.
	23
	CX

	79
	REANIMADOR MANUAL ADULTO VINIL- LÁTEX. BALÃO AUTO INFLÁVEL  EM VINIL. MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO DE ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. E BOLSA PARA TRANSPORTE
	15
	UND

	80
	REANIMADOR MANUAL INFANTIL VINIL- LÁTEX. BALÃO AUTO INFLÁVEL  EM VINIL. MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO DE ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. E BOLSA PARA TRANSPORTE
	8
	UND

	81
	SCALP  Nº 21 - SCALP CALIBRE 21 G – DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA  COM AGULHA SILICONIZADA, PAREDES ULTRA FINAS, CURTA, COM BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR PLÁSTICO DE AGULHA COM ENCAIXE FIRME, COM ASAS PLÁSTICAS DE BOA FLEXIBILIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES - VAL. 36 MESES  REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE
	10125
	UND

	82
	SCALP Nº 23 - SCALP CALIBRE 23 G – DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA  COM AGULHA SILICONIZADA, PAREDES ULTRA FINAS, CURTA, COM BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR PLÁSTICO DE AGULHA COM ENCAIXE FIRME, COM ASAS PLÁSTICAS DE BOA FLEXIBILIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES - VAL. 36 MESES  REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE 
	9000
	UND

	83
	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 10 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	11250
	UND

	84
	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML - SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 20 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE
	15000
	UND

	85
	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML - SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 5 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	18750
	UND

	86
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOSDE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	6000
	UND

	87
	SONDA  P/  ASPIRAÇÃO  TRAQUEAL Nº 08 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	9000
	UND

	88
	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR 
DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	4500
	UND

	89
	SONDA  ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR 
DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	11250
	UND

	90
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR 
DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	4500
	UND

	91
	SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	75
	UND

	92
	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	75
	UND

	93
	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	75
	UND

	94
	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	75
	UND

	95
	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	75
	UND

	96
	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	75
	UND

	97
	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	75
	UND

	98
	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	75
	UND

	99
	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	75
	UND

	100
	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	225
	UND

	101
	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	225
	UND

	102
	SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	225
	UND

	103
	SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	225
	UND

	104
	SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	113
	UND

	105
	SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 14 - 2 VIAS. CAIXA C/ 10 UNIDADES.
	113
	UND

	106
	SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 16 - 2 VIAS. CAIXA C/ 10 UNIDADES.
	150
	UND

	107
	SONDA URETRAL Nº 10 DE ALIVIO
	7500
	UND

	108
	SONDA URETRAL Nº 12 DE ALIVIO
	22500
	UND

	109
	SONDA URETRAL Nº 14 DE ALIVIO
	600
	UND

	110
	SONDA URETRAL Nº 16 DE ALIVIO
	600
	UND

	111
	SONDA URETRAL Nº 4
	3000
	UND

	112
	SONDA URETRAL Nº 8 DE ALÍVIO
	9000
	UND

	113
	SORO FISIOLÓGICO - 1.000 ML - SORO FISIOLÓGICO ISOTÔNICA CLORETO DE SÓDIO - FRASCO DE 1000 ML  0.9%
	3750
	UND

	114
	SORO FISIOLÓGICO 100ML - SORO FISIOLÓGICO ISOTÔNICA CLORETO DE SÓDIO - FRASCO DE 100 ML. 0,9%
	11250
	UND

	115
	SORO FISIOLÓGICO 250ML - SORO FISIOLÓGICO ISOTÔNICA CLORETO DE SÓDIO - FRASCO DE 250 ML  0.9%
	7500
	UND

	116
	SORO FISIOLÓGICO 500ML - SORO FISIOLÓGICO ISOTÔNICA CLORETO DE SÓDIO - FRASCO DE 500 ML  0.9%
	7500
	UND

	117
	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 500 ML.
	900
	UND

	118
	SORO GLICOSE 5% - 500 ML - SORO GLICOSADO 5% - FRASCO DE 500ML
	1125
	FRS

	119
	SORO RINGER LACTATO 500ML
SOLUÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO 2H²O A 0,02% + CLORETO DE POTÁSSIO A 0,03% + CLORETO DE SÓDIO A 0,6% + LACTATO DE SÓDIO A 0,3%, 10ML. COMPOSIÇÃO: CADA 100ML CONTÉM: LACTATO DE SÓDIO 300MG; CLORETO DE SÓDIO 600 MG; CLORETO DE POSTÁSSIO 30MG; CLORETO DE CALCIO 2H²O 20MG; ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.Q 100ML; OSMOLARIDADE 270MOSM/L. EMBALAGEM: 500ML
	600
	FRS

	120
	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL AXILAS  MÉDIO UND. SELO DO INMETRO
	188
	UND

	121
	TESOURA IRIS RETA Nº 12 EM INOX
	75
	UND

	122
	TESOURA MAYO STILLE 16CM
	375
	UND

	123
	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AMOSTRA: URINA, SENSIBILIDADE: MAIOR OU IGUAL A 2
	1875
	UND

	124
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE AMARELO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO  S/ ANTICOAGULANTE C/ GEL SEPARADOR INERTE - AMARELO - VOLUME MINIMO 8ML -  CAIXA COM 100 UNIDADES
	1125
	CX

	125
	TUBO P/ COLETA DE SANGUE CINZA - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO  C/ ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO - CINZA 4ML -  CAIXA COM 100 UNIDADES
	750
	CX

	126
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE ROXO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO C/ ANTICOAGULANTE EDTA - ROXO - VOLUME MINIMO 4ML -  CAIXA COM 100 UNIDADES
	750
	CX

	127
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE VERMELHA - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO S/ ANTICOAGULANTE - S/ GEL - VERMELHO - VOLUME MINIMO 4ML -  CAIXA COM 100 UNIDADES
	7500
	TB

	128
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE AZUL - 3,6 ML COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%.
	3750
	UND

	129
	UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLASTICO 250ML P/ OXIGENIO PRT - UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COMPOSTO DE TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO PLASTICO DE 250ML COM NÍVEIS DE MÁXIMO E MÁNIMO, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METAL PADRAO 9/16 X 18FIOS. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. DESENVOLVIDO PARA ATIVIDADES DE UMIDIFICAÇÃO GERADOS POR PASSAGEM DE OXIGÊNIO
UTILIZADO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM UMIDIFICAR VIAS AÉREAS, EVITANDO RESSECAMENTO DA LARINGE. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; PRODUTO NÃO ESTÉRIL
REGISTRO NO MS: 804.136.29003
	150
	UND

	130
	URIPEN - DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº6 C/ 2 UN
DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA - URIPEN  COMPOSIÇÃO: CONFECCIONADO EM PURO LÁTEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60% O URIPEN, TAMBÉM CONHECIDO COMO SONDA DE CAMISINHA, É UMA PELÍCULA FINA DE BORRACHA, QUE SE ENCAIXA NO PÊNIS. EXISTE EM VÁRIOS TAMANHOS E TAMBÉM É CONECTADO A UMA BOLSA COLETORA
	38
	UND

	131
	ÁGUA OXIGENADA VOL. 10 (OXIDANTE ANTISÉPTICO) 1 LT - ÁGUA OXIGENADA VOL10. OXIDANTE COM PROPRIEDADES ANTISÉPTICAS, DESODORIZANTES E DESINFETANTES. INDICADO COMO ANTI-SÉPTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	1125
	FRS

	132
	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1 LT - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ASSOCIAÇÃO DE ÁLCOOL 96, MAIS ÁGUA DESTILADA, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDAS. EMBALAGEM DE 1000ML RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.
	2250
	FRS

	133
	ALCOOL GEL 70%  - 1 LT - ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA E PRÁTICA, PRODUTO A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO QUE ELIMINA GERMES E IMPUREZAS, DISPENSA ENXAGUE E HIDRATA AS MÃOS COM SECAGEM IMEDIATA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	1500
	FRS

	134
	OLEO HIDRATANTE CORPORAL 200ML COMPOSTO POR VITAMINA A + VITAMINA D
	750
	UND

	135
	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA - COMPRIMENTO 5 MM
COMPRIMENTO 5 MM. CALIBRE DE 0,25 MM (31G). DISPENSA O USO DA PREGA CUTÂNEA. IDEAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS MAGROS (IMC ATÉ 25). CAIXA COM 100 UNIDADES. PODEM SER UTILIZADAS COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO BRASILEIRO.
	14
	CX

	136
	CANULA DE GUEDEL 3 FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORO Nº 3
	45
	UND

	137
	CANULA DE GUEDEL 4 FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORO Nº 4
	75
	UND

	138
	CANULA DE GUEDEL 5 FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORO Nº 5
	75
	UND

	139
	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 07 PELÍCULA DE BORRACHA PARA FIXAR-SE NA BOLSA COLETORA. EXTENSÃO DE 80 CM. COMPOSIÇÃO: LÁTEX NATURAL A 60% VULCANIZADO E PCV ATÓXICO. DISPONÍVEL NO Nº7 (DIÂMETRO 7CM).
	270
	UND

	140
	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO
	5250
	UND

	141
	LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA À INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. APRESENTAR AMOSTRA DAS LANCETAS E DO APARELHO.
	630000
	UND

	142
	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML - SEM AGULHA
SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 3 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE
	2250
	UND

	143
	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 60 ML - SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 60 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	1800
	UND

	144
	CAMPO FENESTRADO 88 CM X 88 CM C/ ORIFICIO NO MEIO DIAMETRO DE 11 CM. COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM ARMAÇÃO TELA 1 X 1, COM GRAMATURA LINEAR 289 G/M (+/- 5%) DA MARCA CEDRO HOSPITALAR; DE COR VERDE BANDEIRA OU AZUL ROYAL (A ESCOLHER) COM LOGOMARCA DA UPA 24 HORAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO DA UPA 24 HORAS.
	60
	UND

	145
	CAMPO FENESTRADO, TECIDO DE BRIM, C/  ORIFICIO FENESTRA DE 15CM, COR VERDE CLARO OU AZUL CLARO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60CM X 60CM
	60
	UND

	146
	COLAR CERVICAL REGULAVEL COM 16 POSIÇÕES FINALIDADE: O COLAR CERVICAL AMBU PERFIT ACE, FABRICADO PARA AUXILIAR NO ALINHAMENTO NEUTRAL, PREVENIDO O DESVIO LATERAL E FLEXÃO ANTERIOR E/OU POSTERIOR, ALÉM DA EXTENSÃO DA ESPINHA CERVICAL DURANTE O TRANSPORTE E CUIDADOS DE ROTINA. CARACTERÍSTICAS: - AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA); - AJUSTE PERSONALIZADO, PERMITE SUBSTITUIR ATÉ 4 MEDIDAS PADRÕES DE COLAR CERVICAL ADULTO E 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO; - APOIO DE QUEIXO (MENTO) DOBRÁVEL PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO: TRANSLÚCIDO E INTUBAÇÃO; - ABERTURA FRONTAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO: CRICOTIROTOMIA OU TRAQUEOSTOMIA; - ABERTURA POSTERIOR PARA DRENAGEM DE FLUÍDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO DA NUCA; - INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. ANVISA – MS – 8004 7300376. APRESENTAR AMOSTRA.
	188
	UND

	147
	DÂNULA TORNEIRA 3 VIAS FUNÇÃO: DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO. A TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS CONECTA E CONTROLA O DIRECIONAMENTO DE FLUXO DE SOLUÇÕES DE TRÊS LINHAS DISTINTAS, DUAS LINHAS DE INFUSÃO ( EQUIPOS, EXTENSOR) EM SUAS EXTREMIDADES FÊMEA LUER LOCK E UMA TERCEIRA LINHA DE INFUSÃO OU DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO ( SCALP, CATETER) EM SUA CONEXÃO MACHO LUER SLIP OU LUER LOCK.
O MANÍPULO SERVE DE OCLUSOR E DIRECIONADOR DE FLUXO.
COMPOSIÇÃO BÁSICA - CORPO TRANSPARENTE COM TRÊS EXTREMIDADES DE CONEXÃO (DUAS FÊMEAS LUER LOCK E UM MACHO LUER SLIP OU LUER LOCK). - MANÍPULO COLORIDO PARA DIRECIONAMENTO E OCLUSÃO DE FLUXO. EMBALAGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES EM EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. APRESENTAR AMOSTRA.
	7500
	UND

	148
	MANDRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - MANUAL, CROMADO PARA INSERÇÃO E REMOÇÃO DE FIOS. ESTERIL. APRESENTAR AMOSTRA.
	30
	UND

	149
	PUNCH P/ BIOPSIA 2MM - 10 UND - PUNCH P/ BIOPSIA 2MM – CAIXA COM 10 UND - PUNCH DE KEYES 2MM DESCARTÁVEL PUNCH DESCARTAVEL COM LAMINA CILINDRICA DE 2MM.HASTE PLASTICA COM 85MMDE COMPRIMENTO, MULTIFACETADA NA SUA METADE SUPERIOR, COM DIAMETRO PROXIMAL DE 12MM E DISTAL DE 8 MM. LAMINA ACO INOX, PROTEGICA COM TAMPA DE RESINA PLASTICA TRANSPARENTE. HASTE EM RESINA PLASTICA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EXTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO.
	23
	CX

	150
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 13X0,45MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 13X0,45MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO. 
	75000
	UND

	151
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X0,7MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 25X0,7MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	75000
	UND

	152
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 30X0,7MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 30X0,7MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	75000
	UND

	153
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 30X0,8MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 30X0,8MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	75000
	UND

	154
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40X1,2MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 40X1,2MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	22500
	UND

	155
	AGULHA  COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X0,8MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 25X0,8MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	75000
	UND

	156
	ABAIXADOR DE LÍNGUA - 100 UND MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATOCONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE COMPRIMENTO 1,4 CM DE LARGURA, 0,2 CM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA PCT C/ 100 UNIDADES.
	270
	PCT

	157
	AGULHA 25 X 6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 - HIPODÉRMICA, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, APIIROGÊNICO, ATÓXICO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO, COM PROTETOR DE PLÁSTICO NA HASTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, APRESENTAR NORMA NBR ISSO 14001 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES

	225
	CX

	158
	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - HIPODÉRMICA, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, APIIROGÊNICO, ATÓXICO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO, COM PROTETOR DE PLÁSTICO NA HASTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, APRESENTAR NORMA NBR ISSO 14001 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES
	262
	CX

	159
	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 - HIPODÉRMICA, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, APIIROGÊNICO, ATÓXICO ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, PRODUTO DE USO ÚNICO, COM PROTETOR DE PLÁSTICO NA HASTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, APRESENTAR NORMA NBR ISSO 14001 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES
	262
	CX

	160
	AGULHA P/ COLETA A VACUO 25 X 8 - 100 UND (BIPOLAR) PARA PUNÇÃO SANGUÍNEA, MÚLTIPLA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 X 8 MM , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL NIVELADA, ESTÉRIL, BISEL TRIFACETADO AGUDO E CORTANTE, CÂNULA COM POLIMERO E LUBRIFICAÇÃO, POR CORTE VENILASER E SILICONADA, COM PROTETOR QUE PERMITE FÁCIL ADAPTAÇÃO AO CANHÃO  E TOTAL PROTEÇÃO A CÂNULA, COM MANGA DE BORRACHA SILICONADA FLEXÍVEL PEMITINDO O RETORNO A POSIÇÃO IMPEDINDO SANGRAMENTO NA TROCA DO FRASCO. IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE GRAVADA EM CORES UNIVERSAIS, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM INVOLUCRO DE PLÁSTICO RIGIDO COM LACRE DE PAPEL INVIOLÁVEL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. VAL. 36 MESES. COM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DO  REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
	62
	CX

	161
	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO - 500 GRS EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBRE POSTA FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1 E 1,5 CM E REGULARMENTE COMPACTO, DE ASPECTO: HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E TEMPO DE VALIDADE.  500GR.
	37
	PCT

	162
	ALMOTOLIA CLARA PLÁSTICA PARA SOLUÇÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO OU SIMILAR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML, RESISTENTE A DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. 
	37
	UND

	163
	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - COMPOSTO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO DESLIZANTE, COM DUAS LÂMINAS. APRESENTAR AMOSTRA.
	375
	UND

	164
	APARELHO DE PRESSÃO C/ FECHO DE VELCRO, RESISTENTE, COM ESTOJO, FABRICADO DE ACORDO C/ A PORTARIA Nº 24 DO INMETRO COM CERTIFICADO, 1 ANO DE GARANTIA, ADULTO.COM INSPEÇÃO DO IPEM (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS) CONFORME ART 8º DA LEI 9.933/99 E ART 12º DA LEI 12545/11, COM SELO DE INPEÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. APARELHO DE DE ORIGEM NACIONAL (INDUSTRIA BRASILEIRA) -  APRESENTAR AMOSTRA.

	50
	UND

	165
	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO- GRANDE OBESO- FECHO VELCRO- PULSO 30/38 ( CIRC. DO BRAÇO)- BRAÇADEIRA ALGODÃO MED: 68X15CM
	5
	UND

	166
	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL; APOIO DE BRAÇO ESTOFADO; PEDESTAL ALTURA REGULÁVAL.
	10
	UND

	167
	ATADURA CREPE 10 CM - PCT C/12 - ATADURA DE CREPE MEDINDO 10 CM X 1,8 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 13 FIOS, CONFECCIONADA EM EM NO MÍNIMO 80% ALGODÃO 15% POLIESTER 5% ELASTANO ALTA TORÇÃO, COM ACABAMENTO LATERAL UNIFORME ( SEM FIOS SOLTOS NA TRAMA) ALTA RESISTÊNCIA QUE NÃO CAUSAM DEFORMAÇÃO NA ATADURA, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS. INDICADO EM TERAPIA COMPRESSIVA, IMOBILIZAÇÃO, ENFAIXAMENTOS, FIXAÇÃO DE CURATIVOS E NA PREVENÇÃO CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AMOSTRA.
	130
	PCT

	168
	ATADURA CREPE DE 15CM - PCT C/ 12 - ATADURA DE CREPE MEDINDO 15 CM X 1,8 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 13 FIOS, CONFECCIONADA EM EM NO MÍNIMO 80% ALGODÃO 15% POLIESTER 5% ELASTANO ALTA TORÇÃO, COM ACABAMENTO LATERAL UNIFORME ( SEM FIOS SOLTOS NA TRAMA) ALTA RESISTÊNCIA QUE NÃO CAUSAM DEFORMAÇÃO NA ATADURA, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS. INDICADO EM TERAPIA COMPRESSIVA, IMOBILIZAÇÃO, ENFAIXAMENTOS, FIXAÇÃO DE CURATIVOS E NA PREVENÇÃO CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 12 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AMOSTRA.
	125
	PCT

	169
	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL COM GRAMATURA MINIMA DE 33G
	100
	UND

	170
	BISTURI ESTERIL Nº 11 C/CABO PLÁSTICO;
	300
	UND

	171
	BISTURI ESTERIL Nº 15 C/CABO PLÁSTICO;
	200
	UND

	172
	BLOQUEADOR SOLAR (PROTETOR) FPS 30 - 120 ML - PROTETOR SOLAR FPS 50 PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB VITAMINA "E" COMBATE À FORMAÇÃO DE RADICAIS LIVRES PREVENINDO O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE OCASIONADO PELA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA AOS RAIOS SOLARES ESPALHA FÁCIL E É RAPIDAMENTE ABSORVIDA (FORMULA NÃO OLEOSA, NÃO DEIXANDO O ASPÉCTO ESBRAQUIÇADO) PREVINE AS QUEIMADURAS SOLARES 30 VEZES MAIS DO QUE SEM SUA APLICAÇÃO PARA UVB E 10 VEZES MAIS PARA UVA TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE ALTA PROTEÇÃO INDICADO PARA PELE MUITO SENSÍVEL À QUEIMADURA SOLAR.
	62
	UND

	173
	BOLSA COLETORA DE URINA ESTÉRIL 2000ML - DRENAGEM DA URINA POR SISTEMA FECHADO; CONTÉM VÁLVULA ANTI-REFLUXO; GRADUADA, COM CAPACIDADE PARA 2.000 ML (2 LITROS); FACE POSTERIOR LEITOSA E ANTERIOR TRANSLÚCIDA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DRENADO; TUBO EXTENSOR EM PVC DE 120 CM; PINÇA CORTA-FLUXO DO TIPO ´CLAMP´; SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO LEITO, COM HASTE RÍGIDA E CORDÃO; CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA, QUE SE AJUSTA PERFEITAMENTE EM SONDAS VESICAIS; TUBO DE DRENAGEM INFERIOR; EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; APRESENTAÇÃO: UNITÁRIA. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA.

	300
	UNI

	174
	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, CORPO E INTERNA PLÁSTICA, ALÇA RETRÁTIL, TAMPA PORTA COPOS
	3
	UND

	175
	CATETER INTRAVENOSO Nº 20
	950
	UND

	176
	CATETER INTRAVENOSO Nº 22
	750
	UND

	177
	CATETER OXIGENIO TIPO ÓCULOS CATERTER NASAL
	275
	UND

	178
	COLETOR DE URINA INFANTIL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 100 ML, FORMATO RETANGULAR COM PAREDES SOBREPOSTAS, COM ORIFÍCIO RETANGULAR, GRAUDADO A CADA 10 ML, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO ADERENTE A PELE E ADESIVO HIPOALÉRGICOS, NÃO TÓXICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES - VAL. 12 MESES - REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE  
	37
	PCT

	179
	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LITROS - FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA COM SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR , A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE. POR TODOS ESTES ASPECTOS O COLETOR DESCARPACK É O MAIS SEGURO E RESISTENTE COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES. INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	125
	UND

	180
	COLETOR DESCARTÁVEL - DESCARPAK C/ 13 LITROS - COLETOR PERFURO CORTANTE, DESCARTAVEL, 13 LITROS (TIPO DESCARPAK).
	625
	UND

	181
	CUBA RIM EM INOX - DIMENSÕES 26X12X6CM CAPACIDADE 750ML NÃO ESTÉRIL
	25
	UND

	182
	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGÊNICA - CURATIVOS PÓS-PUNÇÃO – ESTÉREIS •  USO APÓS PUNÇÕES. •  REDONDO – 25 MM DE DIÂMETRO. •  PREVINEM INFECÇÕES POIS SÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE COM SISTEMA DE ABERTURA EM PÉTALA E ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO. •  APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500 CURATIVOS.
	200
	CX

	183
	DETERGENTE ENZIMÁTICO, LIMPADORA MULTIENZIMÁTICO INDICADO P/ LIMPEZA DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR-ODONTOLÓGICO EM GERAL , COMPOSTO POR ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASES, PROTEASES E LIPASES, APRESENTANDO CONCENTRAÇÃO TOTAL MÍNIMA DE 50 E DETERGENTE NÃO IÔNICO, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO IRRITANTE DE PELE E MUCOSA, EMBALADO EM GALÃO DE 5 LITROS, REGISTRADO NA ANVISA C/ GARANTIA DE VALIDADE DE UM ANO APÓS A DATA ENTREGA.
	87
	GL

	184
	DRENO DE PENROSE ESTERIL TAMANHO 01 - DRENO DE PENROSE 35 CM, N.01, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, CALIBRE 01 (01CM DE LARGURA), 35CM DE COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE. COM DADOS DE PROCEDENCIA, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MS
	25
	UND

	185
	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO E FLEXÍVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBEAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES; INJETOR LATERAL EM Y A 20CM DO CONECTOR QUE POSSIBILITA O ACESSO DE OUTRAS SOLUÇÕES OU MEDICAMENTOS; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.
	6000
	UND

	186
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBOS (G)
	2250
	UND

	187
	ESCOVA SECA (ANTISEPSIA) P/ UNHAS - PARA ANTI-SEPSIA PRÉ OPERATÓRIA DAS MÃOS. MATERIAL: ESCOVA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, SENDO CONSTITUÍDA DE UMA ESCOVA DE POLIETILENO ACOPLADA A UMA ESPONJA DE POLIURETANO.
	75
	UND

	188
	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M IMPERMEÁVEL - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, MEDINDO 10 CM X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO SUBSTANCIA ALÉRGICAS ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	200
	RL

	189
	ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM- M. - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIO TAMANHO MÉDIO, COMPRIMENTO TOTAL DO CABO A VALVA 155MM EIXO LONGITUDINAL DA VALVA 95MM LARGURA PROXIMAL DA VALVA 25MM LARGURA DISTAL DA VALVA 28MM
	1375
	UND

	190
	ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM- P - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIO TAMANHO PEQUENO, COMPRIMENTO TOTAL DO CABO A VALVA 145MM EIXO LONGITUDINAL DA VALVA 80MM LARGURA PROXIMAL DA VALVA 22MM LARGURA DISTAL DA VALVA 22MM
	1375
	UND

	191
	ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO, C/ UM ANO DE GARANTIA, C/ REGISTRO NO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA.APARELHO DE ORIGEM NACIONAL (INDUSTRIA BRASILEIRA). APRESENTAR AMOSTRA.
	62
	UND

	192
	EXTENSÃO PLASTICA C/1,5M P/ MICRO P/ AR DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: DADOS DO FABRICANTE; LOTE DO PRODUTO; DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO ANVISA; VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO.
	12
	UND

	193
	FIOS AGULHADOS NYLON - 3/0 MONOFILAMENTO PRETO - FIO DE SUTURA: FIO DE NYLON 3-0, UMA AGULHA 2,CM, 3/ 8 CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45CM, PRETO. EMBALAGEM COM PROCEDÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO TEMPO DE VALIDADE. DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADE DE CX C/ 24 ENVELOPE.
	45
	UND

	194
	FITA CREPE 19MM X 50MT
	375
	RL

	195
	FITA DA AUTOCLAVE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR TAMANHO 19MM 30M COM DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VENCIMENTO.
	225
	UND

	196
	FITA MÉTRICA 1,5M COMPOSTA POR 95% DE POLIÉSTER, 5% FIBRA DE VIDRO COM MARCAÇÃO EM MILIMETROS.
	25
	UND

	197
	FLUXÔMETRO PARA VALVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO - O FLUXÔMETRO PARA VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO, ELABORADO COM OS MELHORES MATERIAIS, GARANTINDO O MELHOR CONFORTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA. CORPO CONFECCIONADO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA DE INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO ¼”. OBSERVAÇÃO: AR COMPRIMIDO. 
	10
	UND

	198
	FLUXÔMETRO P/INALAÇÃO - BICO VERDE - FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO BILHA APLICAÇÕES – OXIGÊNIO DIFERENCIAIS DO FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO BILHA - CORPO EM LATÃO RESISTENTE E CROMADO; - BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; - NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO; - PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT); - ESCALA: 0 A 15 LITROS POR MINUTO; - PRESSÃO DE TRABALHO: ESTÁ REGULADO DENTRO DA FAIXA DE +/- 3,5 KGF/CM²; - CONEXÃO 9/16 UNF PARA OXIGÊNIO; - FÊMEA: UTILIZADO EM CONEXÕES ABNT, POSTOS PAREDE OU PAINÉIS BEIRA LEITO;
	30
	UND

	199
	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300MLL
	1750
	UND

	200
	GARROTE DE FIXAÇÃO PARA PUNÇÃO - PRATICO PARA UTILIZAÇÕES EM PUNCÕES E APLICAÇÕES DE CATETERES E AGULHAS. EM TECIDO ELASTICO ANTI ALERGICO COM TRAVA ADULTO, COM REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA
	75
	UND

	201
	GAZE HIDRÓFILA PCT C/ 500 UN, C/ 5 DOBRAS, 8 CAMADAS / 13 FIOS POR CM², DIMENSÃO FECHADA 7,5CM X 7,5CM, DIMENSÃO ABERTA 15CM DE LARGURA E 30CM DE COMPRIMENTO C/ AMOSTRA E CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.
	4075
	PCT

	202
	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COMPLETO, CONTENDO 05 LAMINAS CURVAS, Nº 0, 01, 02 ,03 E 04 DE METAL, ACONDICIONADAS EM ESTOJO, EM AÇO INOX, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. (APRESENTAR AMOSTRA)
	5
	KTS

	203
	VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO - VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO C/ FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, CONSTRUIDA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANOMETRO DE ALTAPRESSAO COM ESCALA DE 0 A 315KG/CM2, PRESSAO FIXA DE 3,5 KG/CM2 E ROS-CA DE SAIDA PADRAO ABNT COM VALVULA DE SEGURANCA, PROCEDENCIA NACIONAL.
	5
	UND

	204
	KIT MICRONEBULIZADOR INFANTIL CONJUNTO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, MÁSCARA INFANTIL. EXTENSÃO DE 2,80M CONECTOR(VERDE) 9/16´´
	25
	UND

	205
	LAMINA PARA BARBEAR AÇO INOXODAVEL EM POLITETRAFLUORETILENO PRODUTO NÃO PERECIVEL, PARA APARELHO DE BARBEAR, VALIDADE INDETERMINADA, CAIXA COM 5 LÂMINAS.
	30
	CX

	206
	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23 CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO,ESTERILIZADAS POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA, GRANDE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO, MANTEM-SE ESTÉREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES
	75
	UND

	207
	LAMINA DE BISTURI Nº 24
	75
	UND

	208
	LÂMINA FOSCA P/ MICROSCÓPIO CX C/ 50 UNIDADES •  LAMINAS COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,2MM; •  DIMENSÕES – 26X76MM; •  SELADAS À VÁCUO; •  INTERCALADAS UMA A UMA, COM FOLHAS DE PAPEL COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO; •  LÂMINAS COM PONTA FOSCA; •  A PONTA FOSCA AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS; •  CAIXA COM 50 UNIDADES.  

	100
	CX

	209
	LÂMINA P/ MICROCOSPIA LAPIDADA - CX C/ 50 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA LISA, BEIRADAS LAPIDADAS 25,4 X 76,2 MM (1X3) ESPESSURA = 1MM - CX C/50
	12
	CX

	210
	CANETA CLÍNICA (LANTERNA) MEDIDAS APROXIMADAS 16X22X9CM EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA
	62
	UND

	211
	LUVA DE PROCEDIMENTO  TAM. M - CX C/100 UND - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL TAMANHO M - BOA SENSIBILIDADE FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA VALIDADE NA CAIXA, CX C/ 50 PARES.
	750
	CX

	212
	LUVA DE PROCEDIMENTO  TAM. P - CX C/100 UND - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL TAMANHO P - BOA SENSIBILIDADE FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA VALIDADE NA CAIXA, CX C/ 50 PARES.
	862
	CX

	213
	LUVA DE VINIL C/100 UNIDADES
	37
	CX

	214
	LUVA ESTÉRIL Nº 6.5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL ANTIALÉRGICA, Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, RECOBERTA COM UMA CAMADA DE POLIURETANA PARA ISOLAR A PELE DO CONTATO COM O LÁTEX, LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	225
	PAR

	215
	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, RECOBERTA COM UMA CAMADA DE POLIURETANA PARA ISOLAR A PELE DO CONTATO COM O LÁTEX, LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. 
	1750
	PAR

	216
	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL ANTIALÉRGICA, Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, RECOBERTA COM UMA CAMADA DE POLIURETANA PARA ISOLAR A PELE DO CONTATO COM O LÁTEX, LUBRIFICADA, ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	375
	PAR

	217
	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5CMX10M - FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPORE 25 MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTOS CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANÇADO, POROSO, HIPOALÉRGICO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA
	300
	UND

	218
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5CM X 10M - FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPORE 50 MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTOS CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANÇADO, POROSO, HIPOALÉRGICO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA
	375
	UND

	219
	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA É CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS, SENDO A EXTERNA EM 100% DE POLIPROPILENO E A INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO. POSSUI ELÁSTICO. CX C/ 50 UNIDADES
	125
	UND

	220
	MÁSCARAS P/ NEBULIZAÇÃO, EM SILICONE - MÁSCARA SUAVES FABRICADAS EM SILICONE. PARA ADULTOS.
	37
	UND

	221
	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - MÁSCARAS P/ NEBULIZAÇÃO, EM SILICONE MÁSCARA SUAVES FABRICADAS EM SILICONE. PARA INFANTIL. EMBALAGEM:  INDIVIDUALMENTE.
	37
	UND

	222
	MÁSCARA PFF-2 BRANCA DESENHO EXCLUSIVO PERMITE PERFEITO ENCAIXE COM ÓCULOS DE SEGURANÇA; NÃO POSSUI CLIPE NASAL, GARANTINDO EXCELENTE AJUSTE E VEDAÇÃO EM TODOS OS FORMATOS DE ROSTO; RESPIRADOR HIPOALÉRGICO, LIVRE DE SILICONE E LATEX; COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO; PFF-2.
SETORES/USOS RECOMENDADOS AGRICULTURA; QUÍMICO; CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL; GOVERNO; MANUFATURA; MEDICINA; ÓRGÃOS; PÚBLICOS; PETRÓLEO E GÁS; FARMACÊUTICO; METALURGIA; TRANSPORTE; UTILITÁRIOS; SOLDAGEM; PERIGOS; PARTÍCULAS VOLANTES; RISCO BIOLÓGICO; QUÍMICO; ESPAÇO CONFINADO; CONTAMINAÇÃO; GASES, VAPORES E FUMAÇA REGULAMENTAÇÕES ABNT NBR 13698 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS. APRESENTAR AMOSTRA.
	225
	UND

	223
	OTOSCOPIO COM LÂMPADA DE 2.5 VOLTS, CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 04 VEZES, REOSTATO DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ E LIGA/DESLIGA, 05 ESPÉCULOS DE OUVIDO AUTOCLAVAVEIS, CABO EM METAL RECARTILHADO, ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSMISSÃO DE LUZ DE FORMA DIRETA. ILUMINADOR  DE  GARGANTA
	12
	UND

	224
	PAPEL CREPADO 50 X 50 - C/500 - PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, TAMANHO 50X50CM EM CX, C/500 FOLHAS NA COR VERDE, DEVE SER LIVRE DE INGREDIENTES TÓXICOS E DE LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, PERMITIR ADEQUADA PENETRAÇÃO E SAIDA DO AGENTE ESTERILIZANTE, FAVORECER A RETIRADA DO AR DE DENTRO DE B.F.E DE NO MÍNIMO 90%, TER GRAMATURA APROXIMADA DE 60 GR/M2 SER HIDRO-REPELENTE,GARANTIR A ESTERÍLIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REG. ANVISA
	52
	CX

	225
	PAPEL LENÇOL 70 X 50 - ROLO (COR BRANCO) - PAPEL LENÇOL  HOSPITALAR MEDINDO 70 X 50  - ROLO NA COR BRANCA, TEXTURA FIRME, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
	1000
	UND

	226
	PINÇA ANATÔMICA 12CM - PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE INOX Nº12
	7
	UND

	227
	PINÇA KELLY CURVA INOX - 14 CM
	15
	UND

	228
	PINÇA KELLY RETA  INOX - 14CM - PINÇA KELLY RETA INOX Nº 14
	15
	UND

	229
	PONTA FACA DE CAUTERIZADOR - ELETRODO INDICADO PARA CORTE E COAGULAÇÃO TIPO FACA DE AÇO INOX; CORPO DE AÇO INOX COM TERMORETRÁTIL COMPRIMENTO DE 70MM.
	7
	UND

	230
	PONTA REDONDA DE CAUTERIZADOR - ELETRODO INDICADO PARA COAGULAÇÃO TIPO BOLA DE AÇO INOX DE 6MM; CORPO DE AÇO INOX REVESTIDO COM TERMORETRÁTIL COMPRIMENTO DE 70MM.
	5
	UND

	231
	POTES PARA BIOPSIA ESTERIL

	75
	UND

	232
	POTES PLÁSTICOS PARA COLETA DE EXAME URINA C/100 UNIDADE
TRANSPARENTE, VOLUME 80ML, COM TRÊS VOLTAS DE ROSCA EVITANDO QUALQUER TIPO DE VASAMENTO - PCT C/ 100 UNIDADES, APRESENTAR AMOSTRA.
	187
	PCT

	233
	PUNCH DESCARTÁVEL 3MM - 5 UND - PUNCH DE KEYES 3MM DESCARTÁVEL PUNCH DESCARTAVEL COM LAMINA CILINDRICA DE 3MM.HASTE PLASTICA COM 85MMDE COMPRIMENTO, MULTIFACETADA NA SUA METADE SUPERIOR, COM DIAMETRO PROXIMAL DE 12MM E DISTAL DE 8 MM. LAMINA ACO INOX, PROTEGICA COM TAMPADE RESINA PLASTICA TRANSPARENTE. HASTE EM RESINA PLASTICA. EMBALADOINDIVIDUALMENTE, EXTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO.
	7
	CX

	234
	REANIMADOR MANUAL ADULTO VINIL- LÁTEX. BALÃO AUTO INFLÁVEL  EM VINIL. MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO DE ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. E BOLSA PARA TRANSPORTE
	5
	UND

	235
	REANIMADOR MANUAL INFANTIL VINIL- LÁTEX. BALÃO AUTO INFLÁVEL  EM VINIL. MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO DE ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. E BOLSA PARA TRANSPORTE
	2
	UND

	236
	SCALP  Nº 21 - SCALP CALIBRE 21 G – DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA  COM AGULHA SILICONIZADA, PAREDES ULTRA FINAS, CURTA, COM BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR PLÁSTICO DE AGULHA COM ENCAIXE FIRME, COM ASAS PLÁSTICAS DE BOA FLEXIBILIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES - VAL. 36 MESES  REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE
	3375
	UND

	237
	SCALP Nº 23 - SCALP CALIBRE 23 G – DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA  COM AGULHA SILICONIZADA, PAREDES ULTRA FINAS, CURTA, COM BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR PLÁSTICO DE AGULHA COM ENCAIXE FIRME, COM ASAS PLÁSTICAS DE BOA FLEXIBILIDADE, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES - VAL. 36 MESES  REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE 
	3000
	UND

	238
	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 10 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	3750
	UND

	239
	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML - SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 20 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE
	5000
	UND

	240
	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML - SEM AGULHA - SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 5 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	6250
	UND

	241
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOSDE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	2000
	UND

	242
	SONDA  P/  ASPIRAÇÃO  TRAQUEAL Nº 08 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	3000
	UND

	243
	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR 
DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	1500
	UND

	244
	SONDA  ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR 
DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	3750
	UND

	245
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE CONTER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS DE SORO E TUBO EXTENSOR 
DE LÁTEX . COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO,FLEXÍVEL E SILICONIZADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	1500
	UND

	246
	SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	25
	UND

	247
	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	25
	UND

	248
	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	25
	UND

	249
	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	25
	UND

	250
	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	25
	UND

	251
	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	25
	UND

	252
	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	25
	UND

	253
	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	25
	UND

	254
	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385
	25
	UND

	255
	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	75
	UND

	256
	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	75
	UND

	257
	SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	75
	UND

	258
	SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	75
	UND

	259
	SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0MM - OS BALÕES DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS EXISTEM POR UMA RAZÃO: PREVENIR A MICROASPIRAÇÃO. O BALÃO EM FORMA CÔNICA AJUDA A CRIAR UMA MELHOR PROTEÇÃO PARA O PACIENTE. EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A MICROASPIRAÇÃO E PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) O TUBO DEVE INCORPORA UM BALÃO COM FORMATO CÔNICO PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE MICROASPIRAÇÃO. DESCRIÇÃO: TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚGICO; COM BALÃO; COM MANGUITO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. RMS: 10349000385. APRESENTAR AMOSTRA.
	37
	UND

	260
	SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 14 - 2 VIAS. CAIXA C/ 10 UNIDADES.
	37
	UND

	261
	SONDA FOLEY COM BALÃO Nº 16 - 2 VIAS. CAIXA C/ 10 UNIDADES.
	50
	UND

	262
	SONDA URETRAL Nº 10 DE ALIVIO
	2500
	UND

	263
	SONDA URETRAL Nº 12 DE ALIVIO
	7500
	UND

	264
	SONDA URETRAL Nº 14 DE ALIVIO
	200
	UND

	265
	SONDA URETRAL Nº 16 DE ALIVIO
	200
	UND

	266
	SONDA URETRAL Nº 4
	1000
	UND

	267
	SONDA URETRAL Nº 8 DE ALÍVIO
	3000
	UND

	268
	SORO FISIOLÓGICO - 1.000 ML - SORO FISIOLÓGICO ISOTÔNICA CLORETO DE SÓDIO - FRASCO DE 1000 ML  0.9%
	1250
	UND

	269
	SORO FISIOLÓGICO 100ML - SORO FISIOLÓGICO ISOTÔNICA CLORETO DE SÓDIO - FRASCO DE 100 ML. 0,9%
	3750
	UND

	270
	SORO FISIOLÓGICO 250ML - SORO FISIOLÓGICO ISOTÔNICA CLORETO DE SÓDIO - FRASCO DE 250 ML  0.9%
	2500
	UND

	271
	SORO FISIOLÓGICO 500ML - SORO FISIOLÓGICO ISOTÔNICA CLORETO DE SÓDIO - FRASCO DE 500 ML  0.9%
	2500
	UND

	272
	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 500 ML.
	300
	UND

	273
	SORO GLICOSE 5% - 500 ML - SORO GLICOSADO 5% - FRASCO DE 500ML
	375
	FRS

	274
	SORO RINGER LACTATO 500ML
SOLUÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO 2H²O A 0,02% + CLORETO DE POTÁSSIO A 0,03% + CLORETO DE SÓDIO A 0,6% + LACTATO DE SÓDIO A 0,3%, 10ML. COMPOSIÇÃO: CADA 100ML CONTÉM: LACTATO DE SÓDIO 300MG; CLORETO DE SÓDIO 600 MG; CLORETO DE POSTÁSSIO 30MG; CLORETO DE CALCIO 2H²O 20MG; ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.Q 100ML; OSMOLARIDADE 270MOSM/L. EMBALAGEM: 500ML
	200
	FRS

	275
	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL AXILAS  MÉDIO UND. SELO DO INMETRO
	62
	UND

	276
	TESOURA IRIS RETA Nº 12 EM INOX
	25
	UND

	277
	TESOURA MAYO STILLE 16CM
	125
	UND

	278
	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AMOSTRA: URINA, SENSIBILIDADE: MAIOR OU IGUAL A 2
	625
	UND

	279
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE AMARELO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO  S/ ANTICOAGULANTE C/ GEL SEPARADOR INERTE - AMARELO - VOLUME MINIMO 8ML -  CAIXA COM 100 UNIDADES

	375
	CX

	280
	TUBO P/ COLETA DE SANGUE CINZA - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO  C/ ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SÓDIO - CINZA 4ML -  CAIXA COM 100 UNIDADES
	250
	CX

	281
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE ROXO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO C/ ANTICOAGULANTE EDTA - ROXO - VOLUME MINIMO 4ML -  CAIXA COM 100 UNIDADES
	250
	CX

	282
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE VERMELHA - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO S/ ANTICOAGULANTE - S/ GEL - VERMELHO - VOLUME MINIMO 4ML -  CAIXA COM 100 UNIDADES
	2500
	TB

	283
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE AZUL - 3,6 ML COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%.
	1250
	UND

	284
	UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLASTICO 250ML P/ OXIGENIO PRT - UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COMPOSTO DE TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO PLASTICO DE 250ML COM NÍVEIS DE MÁXIMO E MÁNIMO, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METAL PADRAO 9/16 X 18FIOS. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. DESENVOLVIDO PARA ATIVIDADES DE UMIDIFICAÇÃO GERADOS POR PASSAGEM DE OXIGÊNIO
UTILIZADO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM UMIDIFICAR VIAS AÉREAS, EVITANDO RESSECAMENTO DA LARINGE. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; PRODUTO NÃO ESTÉRIL
REGISTRO NO MS: 804.136.29003
	50
	UND

	285
	URIPEN - DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº6 C/ 2 UN
DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA - URIPEN  COMPOSIÇÃO: CONFECCIONADO EM PURO LÁTEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60% O URIPEN, TAMBÉM CONHECIDO COMO SONDA DE CAMISINHA, É UMA PELÍCULA FINA DE BORRACHA, QUE SE ENCAIXA NO PÊNIS. EXISTE EM VÁRIOS TAMANHOS E TAMBÉM É CONECTADO A UMA BOLSA COLETORA
	12
	UND

	286
	ÁGUA OXIGENADA VOL. 10 (OXIDANTE ANTISÉPTICO) 1 LT - ÁGUA OXIGENADA VOL10. OXIDANTE COM PROPRIEDADES ANTISÉPTICAS, DESODORIZANTES E DESINFETANTES. INDICADO COMO ANTI-SÉPTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	375
	FRS

	287
	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1 LT - ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ASSOCIAÇÃO DE ÁLCOOL 96, MAIS ÁGUA DESTILADA, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDAS. EMBALAGEM DE 1000ML RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.
	750
	FRS

	288
	ALCOOL GEL 70%  - 1 LT - ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO CORRETA E PRÁTICA, PRODUTO A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO QUE ELIMINA GERMES E IMPUREZAS, DISPENSA ENXAGUE E HIDRATA AS MÃOS COM SECAGEM IMEDIATA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	500
	FRS

	289
	OLEO HIDRATANTE CORPORAL 200ML COMPOSTO POR VITAMINA A + VITAMINA D
	250
	UND

	290
	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA - COMPRIMENTO 5 MM
COMPRIMENTO 5 MM. CALIBRE DE 0,25 MM (31G). DISPENSA O USO DA PREGA CUTÂNEA. IDEAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS MAGROS (IMC ATÉ 25). CAIXA COM 100 UNIDADES. PODEM SER UTILIZADAS COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO BRASILEIRO.
	4
	CX

	291
	CANULA DE GUEDEL 3 FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORO Nº 3
	15
	UND

	292
	CANULA DE GUEDEL 4 FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORO Nº 4
	25
	UND

	293
	CANULA DE GUEDEL 5 FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORO Nº 5
	25
	UND

	294
	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 07 PELÍCULA DE BORRACHA PARA FIXAR-SE NA BOLSA COLETORA. EXTENSÃO DE 80 CM. COMPOSIÇÃO: LÁTEX NATURAL A 60% VULCANIZADO E PCV ATÓXICO. DISPONÍVEL NO Nº7 (DIÂMETRO 7CM).
	90
	UND

	295
	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO
	1750
	UND

	296
	LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA À INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. APRESENTAR AMOSTRA DAS LANCETAS E DO APARELHO.
	210000
	UND

	297
	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML - SEM AGULHA
SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 3 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE
	750
	UND

	298
	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 60 ML - SERINGA DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 60 ML, COM GRADUAÇÃO MELIMETRADA, ENUMERADA A CADA 0,5 ML SEM AGULHA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.
	600
	UND

	299
	CAMPO FENESTRADO 88 CM X 88 CM C/ ORIFICIO NO MEIO DIAMETRO DE 11 CM. COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM ARMAÇÃO TELA 1 X 1, COM GRAMATURA LINEAR 289 G/M (+/- 5%) DA MARCA CEDRO HOSPITALAR; DE COR VERDE BANDEIRA OU AZUL ROYAL (A ESCOLHER) COM LOGOMARCA DA UPA 24 HORAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO DA UPA 24 HORAS.
	20
	UND

	300
	CAMPO FENESTRADO, TECIDO DE BRIM, C/  ORIFICIO FENESTRA DE 15CM, COR VERDE CLARO OU AZUL CLARO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60CM X 60CM
	20
	UND

	301
	COLAR CERVICAL REGULAVEL COM 16 POSIÇÕES FINALIDADE: O COLAR CERVICAL AMBU PERFIT ACE, FABRICADO PARA AUXILIAR NO ALINHAMENTO NEUTRAL, PREVENIDO O DESVIO LATERAL E FLEXÃO ANTERIOR E/OU POSTERIOR, ALÉM DA EXTENSÃO DA ESPINHA CERVICAL DURANTE O TRANSPORTE E CUIDADOS DE ROTINA. CARACTERÍSTICAS: - AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA); - AJUSTE PERSONALIZADO, PERMITE SUBSTITUIR ATÉ 4 MEDIDAS PADRÕES DE COLAR CERVICAL ADULTO E 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO; - APOIO DE QUEIXO (MENTO) DOBRÁVEL PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO: TRANSLÚCIDO E INTUBAÇÃO; - ABERTURA FRONTAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO: CRICOTIROTOMIA OU TRAQUEOSTOMIA; - ABERTURA POSTERIOR PARA DRENAGEM DE FLUÍDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO DA NUCA; - INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. ANVISA – MS – 8004 7300376. APRESENTAR AMOSTRA.
	62
	UND

	302
	DÂNULA TORNEIRA 3 VIAS FUNÇÃO: DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO. A TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS CONECTA E CONTROLA O DIRECIONAMENTO DE FLUXO DE SOLUÇÕES DE TRÊS LINHAS DISTINTAS, DUAS LINHAS DE INFUSÃO ( EQUIPOS, EXTENSOR) EM SUAS EXTREMIDADES FÊMEA LUER LOCK E UMA TERCEIRA LINHA DE INFUSÃO OU DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO ( SCALP, CATETER) EM SUA CONEXÃO MACHO LUER SLIP OU LUER LOCK.
O MANÍPULO SERVE DE OCLUSOR E DIRECIONADOR DE FLUXO.
COMPOSIÇÃO BÁSICA - CORPO TRANSPARENTE COM TRÊS EXTREMIDADES DE CONEXÃO (DUAS FÊMEAS LUER LOCK E UM MACHO LUER SLIP OU LUER LOCK). - MANÍPULO COLORIDO PARA DIRECIONAMENTO E OCLUSÃO DE FLUXO. EMBALAGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES EM EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. APRESENTAR AMOSTRA.
	2500
	UND

	303
	MANDRIL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - MANUAL, CROMADO PARA INSERÇÃO E REMOÇÃO DE FIOS. ESTERIL. APRESENTAR AMOSTRA.
	10
	UND

	304
	PUNCH P/ BIOPSIA 2MM - 10 UND - PUNCH P/ BIOPSIA 2MM – CAIXA COM 10 UND - PUNCH DE KEYES 2MM DESCARTÁVEL PUNCH DESCARTAVEL COM LAMINA CILINDRICA DE 2MM.HASTE PLASTICA COM 85MMDE COMPRIMENTO, MULTIFACETADA NA SUA METADE SUPERIOR, COM DIAMETRO PROXIMAL DE 12MM E DISTAL DE 8 MM. LAMINA ACO INOX, PROTEGICA COM TAMPA DE RESINA PLASTICA TRANSPARENTE. HASTE EM RESINA PLASTICA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EXTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO.
	7
	CX

	305
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 13X0,45MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 13X0,45MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO. 
	25000
	UND

	306
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X0,7MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 25X0,7MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	25000
	UND

	307
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 30X0,7MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 30X0,7MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	25000
	UND

	308
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 30X0,8MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 30X0,8MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	25000
	UND

	309
	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40X1,2MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 40X1,2MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	7500
	UND

	310
	AGULHA  COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X0,8MM - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA TAMANHO 25X0,8MM COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA SEMPRE POSICIONADO PARA CIMA FACILITANDO APLICAÇÃO IMEDIATA, COMPOSTA POR CANHÃO TRANSLÚCIDO FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE Á SERINGA, CODIFICADO POR COR. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32, COM TRAVA DUPLA E AUDÍVEL, EM POLIPROLINEO, DEVE APRESENTAR CONEXÃO PADRÃO QUE PROMOVA ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, BEM COMO QUALQUER TAMANHO DE SERINGA CONVENCIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUINDO O PADRÃO UNIVERSAL DE CORES IGUAL A COR DO CANHÃO EVITANDO APLICAÇÕES ERRADAS. APOIO TEXTURIZADO PARA O DEDO, FORNECENDO UMA ÁREA SEGURA DE ATIVAÇÃO PARA O POLEGAR E O INDICADOR, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM TAMANHO CORRESPONDENTE A AGULHA, ACIONÁVEL COM SOMENTE UMA DAS MÃOS, IMEDIATAMENTE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO.
	25000
	UND


A ENTIDADE DISPONIBILIZA DE ARQUIVO XML COM OS ITENS A SEREM LICITADOS PARA QUE SEJAM PREENCHIDOS COM OS DEVIDOS VALORES PROPOSTOS NA FINALIDADE DE AGILIZAR OS PROCEDIMENTOS DURANTE A SESSAO DO PREGAO EM EPÍGRAFE.

O ARQUIVO XML PODE SER ADQUIRIDO POR MEIO DO LINK http://www.fernandopolis.sp.gov.br/ NA SESSAO DE PUBLICAÇÕES OU SOLICITADO VIA EMAIL PARA O ENDEREÇO compras@fernandopolis.sp.gov.br 

PARA ABRIR E PREENCHER O ARQUIVO "XML" É NECESSARIO UTILIZAR A APLICAÇÃO COTACAO.EXE QUE PODE SER BAIXADO POR MEIO DO LINK:

http://www.fiorilli.com.br/Cotacao.exe
58

